## Sheet1
New Table
Sample | [13 empty] | Acquisition information | [17 empty] | Cycle Number | Molecule Deltas | [7 empty] | Elemental Deltas
Index | User name | Start Time | Stop Time | Status | Mark To Pause | Label | Comment | Run ID | Line | Vial | Evaluate | Sample Type | Reference | Background Result | Kiel IV Initial Pressure | Kiel IV Acid Temperature | Linearity Correction Result | Pressure Adjust Target Intensity | High Voltage | Kiel IV Residual CO₂ Pressure | Peak Center Result | Kiel IV Non Condensable Pressure | Pressure Adjust Result Intensity | Initial Intensity from µ-Volume | Kiel IV Leak Rate | Pressure Adjust Initial Intensity | Ion Source Pressure | Pressure Adjust Bellow Position | Kiel IV CO₂ Sample Pressure | Measuring from | Pressure Adjust failed with Target Intensity |  | CO2 Brand, Assonov and Coplen |  | CO2 Brand, Assonov and Coplen (Avg.) | [5 empty] | CO2 Brand, Assonov and Coplen (Avg.)
[33 empty] | d45CO2 | d46CO2 | d45CO2 Mean | d45CO2 SD | d45CO2 SE | d46CO2 Mean | d46CO2 SD | d46CO2 SE | d13C Mean | d13C SD | d18O Mean | d18O SD
[33 empty] | ‰ | ‰ | ‰ | ‰ | ‰ | ‰ | ‰ | ‰ | ‰ | ‰ | ‰ | ‰
1 | GIRMS\IRMS-operator | 2026-01-26 16:06 | 2026-01-26 16:14 | Error | FALSE | SHP2L | <Comment> | 1 | 1 | 2 | TRUE | QC Standard | SHP2L | NA, NA, NA | 23 µbar | 72 °C | [15 empty] | Pre
2 | GIRMS\IRMS-operator | 2026-01-26 16:17 | 2026-01-26 17:06 | Success | FALSE | BTS | 1003* | 2 | 2 | 2 | TRUE | Unknown |  | 0.001 V, 0.000 V, 0.001 V |  | 72 °C |  | 6.466 V | 9.5210 kV | 93 µbar | Carbon Dioxide: 0.0210 kV | 550 µbar | 6.109 V | 7.328 V | 220 µbar/min | 2.261 V | 7.87E-008 mbar | 31 % | 868 µbar | µ-Volume |  | Pre | -2.1075 | -3.5998 | -2.1461 | 0.030672 | 0.010844 | -3.6029 | 0.012626 | 0.0047722 | -2.1633 | 0.033358 | -3.6019 | 0.012651
[32 empty] | Cycle 1 | -2.1529 | -3.5813
[32 empty] | Cycle 2 | -2.1578 | -3.6124
[32 empty] | Cycle 3 | -2.1039 | -3.6148
[32 empty] | Cycle 4 | -2.1476 | -3.5986
[32 empty] | Cycle 5 | -2.147 | -3.5964
[32 empty] | Cycle 6 | -2.1505 | -3.6166
[32 empty] | Cycle 7 | -2.2018 | -3.554
Cycle 8
3 | GIRMS\IRMS-operator | 2026-01-26 16:46 | 2026-01-26 17:34 | Success | FALSE | BTS | 642* | 3 | 1 | 3 | TRUE | Unknown |  | 0.001 V, 0.001 V, 0.001 V | 32 µbar | 72 °C |  | 7.269 V | 9.5209 kV | 35 µbar | Carbon Dioxide: 0.0209 kV | 69 µbar | 7.321 V | 8.161 V | 44 µbar/min | 6.000 V | 8.77E-008 mbar | 24 % | 892 µbar | µ-Volume |  | Pre | -1.7618 | -3.5016 | -1.7927 | 0.019892 | 0.0070328 | -3.5067 | 0.027399 | 0.0096871 | -1.7885 | 0.021523 | -3.5064 | 0.027438
[32 empty] | Cycle 1 | -1.7724 | -3.5203
[32 empty] | Cycle 2 | -1.7942 | -3.4805
[32 empty] | Cycle 3 | -1.7807 | -3.5059
[32 empty] | Cycle 4 | -1.8154 | -3.5163
[32 empty] | Cycle 5 | -1.8013 | -3.5301
[32 empty] | Cycle 6 | -1.7978 | -3.5418
[32 empty] | Cycle 7 | -1.818 | -3.4568
Cycle 8
4 | GIRMS\IRMS-operator | 2026-01-26 17:06 | 2026-01-26 18:04 | Success | FALSE | BTS | 384* | 4 | 2 | 3 | TRUE | Unknown |  | 0.001 V, 0.001 V, 0.002 V | 37 µbar | 72 °C |  | 19.283 V | 9.5206 kV | 69 µbar | Carbon Dioxide: 0.0206 kV | 81 µbar | 13.759 V | 23.143 V | 117 µbar/min | 7.154 V | 1.36E-007 mbar | 10 % | 995 µbar | µ-Volume | 17.107 V | Pre | -3.2863 | -3.4996 | -3.4855 | 0.12351 | 0.043666 | -3.9661 | 0.27617 | 0.09764 | -3.5829 | 0.12211 | -3.9625 | 0.27619
[32 empty] | Cycle 1 | -3.342 | -3.6635
[32 empty] | Cycle 2 | -3.407 | -3.8568
[32 empty] | Cycle 3 | -3.5212 | -3.9634
[32 empty] | Cycle 4 | -3.5504 | -4.0738
[32 empty] | Cycle 5 | -3.599 | -4.1945
[32 empty] | Cycle 6 | -3.6043 | -4.2556
[32 empty] | Cycle 7 | -3.5742 | -4.2213
Cycle 8
5 | GIRMS\IRMS-operator | 2026-01-26 17:34 | 2026-01-26 18:39 | Success | FALSE | BTS | 634 | 5 | 1 | 4 | TRUE | Unknown |  | 0.002 V, 0.002 V, 0.002 V | 40 µbar | 73 °C |  | 3.392 V | 9.5203 kV | 40 µbar | Carbon Dioxide: 0.0203 kV | 69 µbar | 3.356 V | 3.975 V | 139 µbar/min | 12.931 V | 5.52E-008 mbar | 55 % | 763 µbar | µ-Volume |  | Pre | -2.1234 | -3.3998 | -2.1231 | 0.02458 | 0.0086903 | -3.3706 | 0.023279 | 0.0082305 | -2.1471 | 0.026239 | -3.3694 | 0.023299
[32 empty] | Cycle 1 | -2.114 | -3.3701
[32 empty] | Cycle 2 | -2.1382 | -3.3986
[32 empty] | Cycle 3 | -2.114 | -3.3726
[32 empty] | Cycle 4 | -2.0862 | -3.3341
[32 empty] | Cycle 5 | -2.1554 | -3.3498
[32 empty] | Cycle 6 | -2.1532 | -3.356
[32 empty] | Cycle 7 | -2.1003 | -3.3838
Cycle 8
6 | GIRMS\IRMS-operator | 2026-01-26 18:04 | 2026-01-26 19:14 | Success | FALSE | SHP2L | <Comment> | 6 | 2 | 4 | TRUE | QC Standard | SHP2L | 0.001 V, 0.001 V, 0.001 V | 42 µbar | 73 °C |  | 5.615 V | 9.5208 kV | 81 µbar | Carbon Dioxide: 0.0208 kV | 84 µbar | 5.322 V | 6.305 V | 103 µbar/min | 2.294 V | 6.99E-008 mbar | 37 % | 863 µbar | µ-Volume |  | Pre | -0.94368 | -6.21 | -0.93669 | 0.012136 | 0.0042909 | -6.2231 | 0.012621 | 0.0044621 | -0.77188 | 0.012804 | -6.2276 | 0.012623
[32 empty] | Cycle 1 | -0.92563 | -6.2245
[32 empty] | Cycle 2 | -0.94614 | -6.2416
[32 empty] | Cycle 3 | -0.91413 | -6.2144
[32 empty] | Cycle 4 | -0.93956 | -6.2157
[32 empty] | Cycle 5 | -0.93707 | -6.2091
[32 empty] | Cycle 6 | -0.93483 | -6.2324
[32 empty] | Cycle 7 | -0.9525 | -6.2368
Cycle 8
7 | GIRMS\IRMS-operator | 2026-01-26 18:39 | 2026-01-26 19:43 | Success | FALSE | BTS | 632 | 7 | 1 | 5 | TRUE | Unknown |  | 0.001 V, 0.001 V, 0.002 V | 42 µbar | 72 °C |  | 6.273 V | 9.5206 kV | 42 µbar | Carbon Dioxide: 0.0206 kV | 81 µbar | 6.350 V | 7.058 V | 139 µbar/min | 5.242 V | 7.87E-008 mbar | 30 % | 885 µbar | µ-Volume |  | Pre | -1.5197 | -3.5101 | -1.5497 | 0.021926 | 0.007752 | -3.512 | 0.018861 | 0.0066684 | -1.5283 | 0.023223 | -3.5123 | 0.018864
[32 empty] | Cycle 1 | -1.5713 | -3.5303
[32 empty] | Cycle 2 | -1.5684 | -3.5098
[32 empty] | Cycle 3 | -1.5164 | -3.498
[32 empty] | Cycle 4 | -1.5566 | -3.4916
[32 empty] | Cycle 5 | -1.5552 | -3.5484
[32 empty] | Cycle 6 | -1.5692 | -3.5102
[32 empty] | Cycle 7 | -1.5407 | -3.4978
Cycle 8
8 | GIRMS\IRMS-operator | 2026-01-26 19:14 | 2026-01-26 20:15 | Success | FALSE | BTS | 951 | 8 | 2 | 5 | TRUE | Unknown |  | 0.001 V, 0.001 V, 0.002 V | 47 µbar | 73 °C |  | 13.204 V | 9.5204 kV | 93 µbar | Carbon Dioxide: 0.0204 kV | 150 µbar | 11.740 V | 15.577 V | 117 µbar/min | 6.230 V | 1.19E-007 mbar | 13 % | 980 µbar | µ-Volume |  | Pre | -2.1511 | -3.6734 | -2.2279 | 0.047166 | 0.016676 | -3.742 | 0.034886 | 0.012334 | -2.2455 | 0.049376 | -3.741 | 0.034833
[32 empty] | Cycle 1 | -2.1779 | -3.7092
[32 empty] | Cycle 2 | -2.2037 | -3.7414
[32 empty] | Cycle 3 | -2.2508 | -3.7443
[32 empty] | Cycle 4 | -2.2384 | -3.7656
[32 empty] | Cycle 5 | -2.2426 | -3.7802
[32 empty] | Cycle 6 | -2.2651 | -3.7588
[32 empty] | Cycle 7 | -2.2938 | -3.7628
Cycle 8
9 | GIRMS\IRMS-operator | 2026-01-26 19:43 | 2026-01-26 20:47 | Success | FALSE | BTS | 405 | 9 | 1 | 6 | TRUE | Unknown |  | 0.002 V, 0.002 V, 0.002 V | 45 µbar | 72 °C |  | 9.366 V | 9.5200 kV | 45 µbar | Carbon Dioxide: 0.0200 kV | 79 µbar | 9.206 V | 10.796 V | 125 µbar/min | 11.145 V | 1.00E-007 mbar | 17 % | 946 µbar | µ-Volume |  | Pre | -1.7653 | -3.5862 | -1.8184 | 0.03157 | 0.011162 | -3.5749 | 0.0083864 | 0.0031698 | -1.8137 | 0.033645 | -3.5747 | 0.0084118
[32 empty] | Cycle 1 | -1.7816 | -3.5426
[32 empty] | Cycle 2 | -1.817 | -3.5714
[32 empty] | Cycle 3 | -1.84 | -3.5811
[32 empty] | Cycle 4 | -1.8575 | -3.5748
[32 empty] | Cycle 5 | -1.833 | -3.5785
[32 empty] | Cycle 6 | -1.8115 | -3.5599
[32 empty] | Cycle 7 | -1.8417 | -3.5727
Cycle 8
10 | GIRMS\IRMS-operator | 2026-01-26 20:15 | 2026-01-26 21:24 | Success | FALSE | BTS | 872 | 10 | 2 | 6 | TRUE | Unknown |  | 0.001 V, 0.001 V, 0.001 V | 47 µbar | 72 °C |  | 7.250 V | 9.5205 kV | 103 µbar | Carbon Dioxide: 0.0205 kV | 86 µbar | 6.864 V | 8.143 V | 183 µbar/min | 2.311 V | 8.22E-008 mbar | 28 % | 919 µbar | µ-Volume |  | Pre | -1.4556 | -3.6098 | -1.4619 | 0.019885 | 0.0070304 | -3.6356 | 0.033119 | 0.011709 | -1.4298 | 0.021556 | -3.6362 | 0.033163
[32 empty] | Cycle 1 | -1.4413 | -3.6677
[32 empty] | Cycle 2 | -1.4344 | -3.6844
[32 empty] | Cycle 3 | -1.4822 | -3.6447
[32 empty] | Cycle 4 | -1.4746 | -3.6099
[32 empty] | Cycle 5 | -1.4569 | -3.6119
[32 empty] | Cycle 6 | -1.458 | -3.5951
[32 empty] | Cycle 7 | -1.4924 | -3.6613
Cycle 8
11 | GIRMS\IRMS-operator | 2026-01-26 20:47 | 2026-01-26 21:52 | Success | FALSE | SHP2L | <Comment> | 11 | 1 | 7 | TRUE | QC Standard | SHP2L | 0.001 V, 0.001 V, 0.002 V | 47 µbar | 72 °C |  | 1.644 V | 9.5204 kV | 45 µbar | Carbon Dioxide: 0.0204 kV | 91 µbar | 2.069 V | 1.805 V | 110 µbar/min | 6.734 V | 4.21E-008 mbar | 100 % | 606 µbar | µ-Volume | 1.540 V | Pre | -0.9531 | -6.4326 | -0.91025 | 0.032022 | 0.011321 | -6.3797 | 0.051859 | 0.018335 | -0.73778 | 0.033093 | -6.3845 | 0.051869
[32 empty] | Cycle 1 | -0.94145 | -6.4138
[32 empty] | Cycle 2 | -0.91714 | -6.4568
[32 empty] | Cycle 3 | -0.93299 | -6.3743
[32 empty] | Cycle 4 | -0.87183 | -6.3745
[32 empty] | Cycle 5 | -0.86471 | -6.3216
[32 empty] | Cycle 6 | -0.90587 | -6.3102
[32 empty] | Cycle 7 | -0.89494 | -6.3541
Cycle 8
12 | GIRMS\IRMS-operator | 2026-01-26 21:24 | 2026-01-26 22:22 | Success | FALSE | BTS | 952 | 12 | 2 | 7 | TRUE | Unknown |  | 0.001 V, 0.001 V, 0.001 V | 47 µbar | 73 °C |  | 20.633 V | 9.5205 kV | 98 µbar | Carbon Dioxide: 0.0205 kV | 86 µbar | 14.541 V | 24.986 V | 132 µbar/min | 2.058 V | 1.37E-007 mbar | 10 % | 1,029 µbar | µ-Volume | 18.082 V | Pre | -2.3654 | -3.6455 | -2.5317 | 0.1026 | 0.036274 | -4.0722 | 0.27021 | 0.095533 | -2.5583 | 0.099862 | -4.0709 | 0.27027
[32 empty] | Cycle 1 | -2.4134 | -3.7732
[32 empty] | Cycle 2 | -2.4785 | -3.9197
[32 empty] | Cycle 3 | -2.5383 | -4.0733
[32 empty] | Cycle 4 | -2.5779 | -4.1748
[32 empty] | Cycle 5 | -2.6292 | -4.27
[32 empty] | Cycle 6 | -2.6233 | -4.3525
[32 empty] | Cycle 7 | -2.6273 | -4.369
Cycle 8
13 | GIRMS\IRMS-operator | 2026-01-26 21:52 | 2026-01-26 22:56 | Success | FALSE | BTS | 989 | 13 | 1 | 8 | TRUE | Unknown |  | 0.002 V, 0.002 V, 0.002 V | 47 µbar | 72 °C |  | 27.640 V | 9.5198 kV | 101 µbar | Carbon Dioxide: 0.0198 kV | 1,344 µbar | 13.548 V | 34.320 V | 1,458 µbar/min | 13.605 V | 1.31E-007 mbar | 10 % | 1,046 µbar | µ-Volume | 24.483 V | Pre | -2.0889 | -2.81 | -2.3028 | 0.13338 | 0.047158 | -3.5396 | 0.48734 | 0.1723 | -2.3331 | 0.12499 | -3.5382 | 0.48756
[32 empty] | Cycle 1 | -2.1489 | -3.0325
[32 empty] | Cycle 2 | -2.2492 | -3.2659
[32 empty] | Cycle 3 | -2.2885 | -3.455
[32 empty] | Cycle 4 | -2.3573 | -3.6468
[32 empty] | Cycle 5 | -2.4122 | -3.8807
[32 empty] | Cycle 6 | -2.4463 | -4.0583
[32 empty] | Cycle 7 | -2.4312 | -4.1673
Cycle 8
14 | GIRMS\IRMS-operator | 2026-01-26 22:22 | 2026-01-26 23:35 | Success | FALSE | BTS | 873 | 14 | 2 | 8 | TRUE | Unknown |  | 0.001 V, 0.001 V, 0.002 V | 49 µbar | 72 °C |  | 9.801 V | 9.5207 kV | 137 µbar | Carbon Dioxide: 0.0207 kV | 89 µbar | 8.845 V | 11.303 V | 95 µbar/min | 2.313 V | 9.58E-008 mbar | 20 % | 973 µbar | µ-Volume |  | Pre | -1.6799 | -3.3765 | -1.696 | 0.016795 | 0.005938 | -3.3658 | 0.015333 | 0.0054211 | -1.6902 | 0.01767 | -3.3656 | 0.015329
[32 empty] | Cycle 1 | -1.707 | -3.3511
[32 empty] | Cycle 2 | -1.6699 | -3.3403
[32 empty] | Cycle 3 | -1.709 | -3.3684
[32 empty] | Cycle 4 | -1.7048 | -3.3833
[32 empty] | Cycle 5 | -1.6792 | -3.3544
[32 empty] | Cycle 6 | -1.714 | -3.376
[32 empty] | Cycle 7 | -1.7039 | -3.3764
Cycle 8
15 | GIRMS\IRMS-operator | 2026-01-26 22:56 | 2026-01-27 00:03 | Success | FALSE | BTS | 893 | 15 | 1 | 9 | TRUE | Unknown |  | 0.002 V, 0.002 V, 0.002 V | 49 µbar | 73 °C |  | 28.085 V | 9.5202 kV | 101 µbar | Carbon Dioxide: 0.0202 kV | 1,339 µbar | 14.519 V | 34.764 V | 1,099 µbar/min | 8.590 V | 1.36E-007 mbar | 10 % | 1,056 µbar | µ-Volume | 24.800 V | Pre | -2.1224 | -2.8022 | -2.3558 | 0.14993 | 0.053009 | -3.5399 | 0.50275 | 0.17775 | -2.3898 | 0.14191 | -3.5383 | 0.50295
[32 empty] | Cycle 1 | -2.1969 | -3.0136
[32 empty] | Cycle 2 | -2.2769 | -3.2585
[32 empty] | Cycle 3 | -2.3389 | -3.448
[32 empty] | Cycle 4 | -2.4165 | -3.6496
[32 empty] | Cycle 5 | -2.4379 | -3.85
[32 empty] | Cycle 6 | -2.5036 | -4.0728
[32 empty] | Cycle 7 | -2.553 | -4.2242
Cycle 8
16 | GIRMS\IRMS-operator | 2026-01-26 23:35 | 2026-01-27 00:38 | Success | FALSE | SHP2L | <Comment> | 16 | 2 | 9 | TRUE | QC Standard | SHP2L | 0.002 V, 0.002 V, 0.002 V | 49 µbar | 73 °C |  | 5.721 V | 9.5200 kV | 49 µbar | Carbon Dioxide: 0.0200 kV | 135 µbar | 5.462 V | 6.420 V | 139 µbar/min | 13.676 V | 6.43E-008 mbar | 33 % | 885 µbar | µ-Volume |  | Pre | -0.72593 | -5.9764 | -0.75464 | 0.017769 | 0.0062822 | -5.976 | 0.02362 | 0.008351 | -0.58624 | 0.018892 | -5.9807 | 0.023639
[32 empty] | Cycle 1 | -0.75993 | -5.9558
[32 empty] | Cycle 2 | -0.76341 | -5.9946
[32 empty] | Cycle 3 | -0.72805 | -5.9734
[32 empty] | Cycle 4 | -0.75962 | -5.9381
[32 empty] | Cycle 5 | -0.76669 | -5.9627
[32 empty] | Cycle 6 | -0.7593 | -6.001
[32 empty] | Cycle 7 | -0.77419 | -6.0061
Cycle 8
17 | GIRMS\IRMS-operator | 2026-01-27 00:03 | 2026-01-27 01:08 | Success | FALSE | BTS | 953 | 17 | 1 | 10 | TRUE | Unknown |  | 0.001 V, 0.001 V, 0.002 V | 52 µbar | 73 °C |  | 24.234 V | 9.5206 kV | 169 µbar | Carbon Dioxide: 0.0206 kV | 1,341 µbar | 13.323 V | 29.789 V | 1,385 µbar/min | 5.376 V | 1.27E-007 mbar | 10 % | 1,046 µbar | µ-Volume | 21.557 V | Pre | -2.3941 | -3.4508 | -2.5663 | 0.091432 | 0.032326 | -4.0635 | 0.37769 | 0.13353 | -2.5956 | 0.085565 | -4.0621 | 0.37791
[32 empty] | Cycle 1 | -2.4748 | -3.6781
[32 empty] | Cycle 2 | -2.5557 | -3.8547
[32 empty] | Cycle 3 | -2.595 | -4.0257
[32 empty] | Cycle 4 | -2.6235 | -4.2027
[32 empty] | Cycle 5 | -2.6762 | -4.3882
[32 empty] | Cycle 6 | -2.6294 | -4.4519
[32 empty] | Cycle 7 | -2.5815 | -4.4558
Cycle 8
18 | GIRMS\IRMS-operator | 2026-01-27 00:38 | 2026-01-27 01:51 | Success | FALSE | BTS | 371 | 18 | 2 | 10 | TRUE | Unknown |  | 0.001 V, 0.001 V, 0.001 V | 52 µbar | 72 °C |  | 15.075 V | 9.5210 kV | 74 µbar | Carbon Dioxide: 0.0210 kV | 103 µbar | 13.134 V | 17.947 V | 73 µbar/min | 2.316 V | 1.26E-007 mbar | 12 % | 1,021 µbar | µ-Volume |  | Pre | -2.2121 | -4.0723 | -2.2935 | 0.047735 | 0.016877 | -4.1446 | 0.042217 | 0.014926 | -2.3008 | 0.049672 | -4.1439 | 0.042165
[32 empty] | Cycle 1 | -2.2391 | -4.1134
[32 empty] | Cycle 2 | -2.2869 | -4.1325
[32 empty] | Cycle 3 | -2.2841 | -4.1389
[32 empty] | Cycle 4 | -2.3159 | -4.1818
[32 empty] | Cycle 5 | -2.3446 | -4.21
[32 empty] | Cycle 6 | -2.3366 | -4.1653
[32 empty] | Cycle 7 | -2.329 | -4.1428
Cycle 8
19 | GIRMS\IRMS-operator | 2026-01-27 01:08 | 2026-01-27 02:18 | Success | FALSE | BTS | 992 | 19 | 1 | 11 | TRUE | Unknown |  | 0.002 V, 0.002 V, 0.002 V | 52 µbar | 73 °C |  | 26.814 V | 9.5204 kV | 96 µbar | Carbon Dioxide: 0.0204 kV | 1,341 µbar | 14.274 V | 33.082 V | 1,289 µbar/min | 12.442 V | 1.34E-007 mbar | 10 % | 1,058 µbar | µ-Volume | 23.771 V | Pre | -2.378 | -2.7518 | -2.5811 | 0.11888 | 0.04203 | -3.4061 | 0.44097 | 0.15591 | -2.6358 | 0.11117 | -3.4039 | 0.44118
[32 empty] | Cycle 1 | -2.4663 | -2.9434
[32 empty] | Cycle 2 | -2.516 | -3.1267
[32 empty] | Cycle 3 | -2.5893 | -3.3522
[32 empty] | Cycle 4 | -2.614 | -3.5355
[32 empty] | Cycle 5 | -2.6841 | -3.7007
[32 empty] | Cycle 6 | -2.6969 | -3.8556
[32 empty] | Cycle 7 | -2.7039 | -3.9826
Cycle 8
20 | GIRMS\IRMS-operator | 2026-01-27 01:51 | 2026-01-27 02:50 | Success | FALSE | BTS | 1001 | 20 | 2 | 11 | TRUE | Unknown |  | 0.002 V, 0.002 V, 0.002 V | 49 µbar | 72 °C |  | 11.307 V | 9.5204 kV | 855 µbar | Carbon Dioxide: 0.0204 kV | 89 µbar | 10.875 V | 13.195 V | 73 µbar/min | 13.425 V | 1.11E-007 mbar | 13 % | 1,041 µbar | µ-Volume |  | Pre | -1.6252 | -3.143 | -1.6935 | 0.043048 | 0.01522 | -3.1736 | 0.022153 | 0.0078323 | -1.6947 | 0.045645 | -3.1732 | 0.022127
[32 empty] | Cycle 1 | -1.6568 | -3.1528
[32 empty] | Cycle 2 | -1.7101 | -3.1791
[32 empty] | Cycle 3 | -1.734 | -3.1847
[32 empty] | Cycle 4 | -1.7355 | -3.1634
[32 empty] | Cycle 5 | -1.6775 | -3.2112
[32 empty] | Cycle 6 | -1.6672 | -3.1641
[32 empty] | Cycle 7 | -1.7418 | -3.1909
Cycle 8
21 | GIRMS\IRMS-operator | 2026-01-27 02:18 | 2026-01-27 03:22 | Success | FALSE | SHP2L | <Comment> | 21 | 1 | 12 | TRUE | QC Standard | SHP2L | 0.002 V, 0.002 V, 0.002 V | 52 µbar | 72 °C |  | 9.669 V | 9.5207 kV | 93 µbar | Carbon Dioxide: 0.0207 kV | 1,344 µbar | 9.597 V | 11.155 V | 1,297 µbar/min | 10.377 V | 1.02E-007 mbar | 15 % | 980 µbar | µ-Volume |  | Pre | -0.82565 | -5.9537 | -0.88213 | 0.030324 | 0.010721 | -6.0058 | 0.028178 | 0.0099625 | -0.72156 | 0.031577 | -6.0102 | 0.028151
[32 empty] | Cycle 1 | -0.86498 | -6.0032
[32 empty] | Cycle 2 | -0.86205 | -5.9987
[32 empty] | Cycle 3 | -0.87926 | -6.0144
[32 empty] | Cycle 4 | -0.9004 | -5.9979
[32 empty] | Cycle 5 | -0.89808 | -5.9954
[32 empty] | Cycle 6 | -0.91539 | -6.0406
[32 empty] | Cycle 7 | -0.91123 | -6.0423
Cycle 8
22 | GIRMS\IRMS-operator | 2026-01-27 02:50 | 2026-01-27 04:02 | Success | FALSE | BTS | 641 | 22 | 2 | 12 | TRUE | Unknown |  | 0.001 V, 0.001 V, 0.001 V | 52 µbar | 72 °C |  | 7.506 V | 9.5212 kV | 52 µbar | Carbon Dioxide: 0.0212 kV | 103 µbar | 7.093 V | 8.432 V | 103 µbar/min | 2.337 V | 8.10E-008 mbar | 27 % | 943 µbar | µ-Volume |  | Pre | -1.6207 | -3.5627 | -1.6502 | 0.019509 | 0.0068974 | -3.557 | 0.015908 | 0.0056243 | -1.6342 | 0.020988 | -3.5571 | 0.015933
[32 empty] | Cycle 1 | -1.6278 | -3.5457
[32 empty] | Cycle 2 | -1.6663 | -3.5371
[32 empty] | Cycle 3 | -1.6576 | -3.5461
[32 empty] | Cycle 4 | -1.6591 | -3.5589
[32 empty] | Cycle 5 | -1.6345 | -3.5735
[32 empty] | Cycle 6 | -1.6638 | -3.5841
[32 empty] | Cycle 7 | -1.6719 | -3.5478
Cycle 8
23 | GIRMS\IRMS-operator | 2026-01-27 03:22 | 2026-01-27 04:29 | Success | FALSE | BTS | 1002 | 23 | 1 | 13 | TRUE | Unknown |  | 0.002 V, 0.002 V, 0.002 V | 54 µbar | 73 °C |  | 11.187 V | 9.5211 kV | 802 µbar | Carbon Dioxide: 0.0211 kV | 1,353 µbar | 10.026 V | 13.055 V | 1,355 µbar/min | 6.957 V | 1.04E-007 mbar | 17 % | 1,041 µbar | µ-Volume |  | Pre | -2.3174 | -2.9636 | -2.3689 | 0.02875 | 0.010165 | -2.9937 | 0.018264 | 0.0064573 | -2.424 | 0.030492 | -2.9915 | 0.018257
[32 empty] | Cycle 1 | -2.3455 | -2.9882
[32 empty] | Cycle 2 | -2.3552 | -3.0204
[32 empty] | Cycle 3 | -2.3728 | -2.9795
[32 empty] | Cycle 4 | -2.3783 | -3.0087
[32 empty] | Cycle 5 | -2.3826 | -3.0076
[32 empty] | Cycle 6 | -2.41 | -2.9958
[32 empty] | Cycle 7 | -2.3892 | -2.9855
Cycle 8
24 | GIRMS\IRMS-operator | 2026-01-27 04:02 | 2026-01-27 04:59 | Success | FALSE | BTS | 401 | 24 | 2 | 13 | TRUE | Unknown |  | 0.002 V, 0.002 V, 0.002 V | 54 µbar | 73 °C |  | 6.193 V | 9.5209 kV | 765 µbar | Carbon Dioxide: 0.0209 kV | 169 µbar | 6.182 V | 6.926 V | 73 µbar/min | 9.640 V | 6.96E-008 mbar | 30 % | 985 µbar | µ-Volume |  | Pre | -2.1671 | -3.9586 | -2.1505 | 0.018086 | 0.0063944 | -3.9497 | 0.021088 | 0.0074557 | -2.1549 | 0.019704 | -3.9491 | 0.021128
[32 empty] | Cycle 1 | -2.138 | -3.9428
[32 empty] | Cycle 2 | -2.1521 | -3.9809
[32 empty] | Cycle 3 | -2.1281 | -3.9589
[32 empty] | Cycle 4 | -2.1417 | -3.9384
[32 empty] | Cycle 5 | -2.1324 | -3.9645
[32 empty] | Cycle 6 | -2.1747 | -3.9104
[32 empty] | Cycle 7 | -2.1695 | -3.9436
Cycle 8
25 | GIRMS\IRMS-operator | 2026-01-27 04:29 | 2026-01-27 05:31 | Success | FALSE | BTS | 879 | 25 | 1 | 14 | TRUE | Unknown |  | 0.001 V, 0.001 V, 0.002 V | 54 µbar | 73 °C |  | 9.469 V | 9.5213 kV | 81 µbar | Carbon Dioxide: 0.0213 kV | 1,310 µbar | 9.428 V | 10.930 V | 1,004 µbar/min | 6.064 V | 9.91E-008 mbar | 17 % | 985 µbar | µ-Volume |  | Pre | -1.2199 | -3.6594 | -1.2338 | 0.012099 | 0.0042775 | -3.6485 | 0.02354 | 0.0083227 | -1.1852 | 0.013335 | -3.6496 | 0.023577
[32 empty] | Cycle 1 | -1.222 | -3.6481
[32 empty] | Cycle 2 | -1.226 | -3.6262
[32 empty] | Cycle 3 | -1.2261 | -3.668
[32 empty] | Cycle 4 | -1.2357 | -3.6847
[32 empty] | Cycle 5 | -1.2414 | -3.6559
[32 empty] | Cycle 6 | -1.2507 | -3.6129
[32 empty] | Cycle 7 | -1.2487 | -3.6328
Cycle 8
26 | GIRMS\IRMS-operator | 2026-01-27 04:59 | 2026-01-27 06:10 | Success | FALSE | SHP2L | <Comment> | 26 | 2 | 14 | TRUE | QC Standard | SHP2L | 0.001 V, 0.001 V, 0.001 V | 54 µbar | 72 °C |  | 7.753 V | 9.5215 kV | 118 µbar | Carbon Dioxide: 0.0215 kV | 108 µbar | 7.317 V | 8.718 V | 388 µbar/min | 2.331 V | 8.22E-008 mbar | 26 % | 958 µbar | µ-Volume |  | Pre | -0.8599 | -6.1802 | -0.88124 | 0.022542 | 0.0079696 | -6.1843 | 0.019451 | 0.006877 | -0.71398 | 0.023661 | -6.189 | 0.019439
[32 empty] | Cycle 1 | -0.85202 | -6.182
[32 empty] | Cycle 2 | -0.87376 | -6.1611
[32 empty] | Cycle 3 | -0.86032 | -6.1585
[32 empty] | Cycle 4 | -0.90461 | -6.1897
[32 empty] | Cycle 5 | -0.90028 | -6.2201
[32 empty] | Cycle 6 | -0.89006 | -6.1892
[32 empty] | Cycle 7 | -0.90894 | -6.1938
Cycle 8
27 | GIRMS\IRMS-operator | 2026-01-27 05:31 | 2026-01-27 06:39 | Success | FALSE | BTS | 393 | 27 | 1 | 15 | TRUE | Unknown |  | 0.002 V, 0.002 V, 0.002 V | 52 µbar | 73 °C |  | 6.245 V | 9.5214 kV | 79 µbar | Carbon Dioxide: 0.0214 kV | 84 µbar | 6.243 V | 6.985 V | 117 µbar/min | 7.167 V | 7.42E-008 mbar | 30 % | 916 µbar | µ-Volume |  | Pre | -2.0257 | -3.9308 | -2.0154 | 0.010266 | 0.0036295 | -3.9487 | 0.01099 | 0.0038856 | -2.0105 | 0.011089 | -3.9484 | 0.011007
[32 empty] | Cycle 1 | -1.9962 | -3.9432
[32 empty] | Cycle 2 | -2.0161 | -3.9516
[32 empty] | Cycle 3 | -2.0161 | -3.9649
[32 empty] | Cycle 4 | -2.0142 | -3.9549
[32 empty] | Cycle 5 | -2.0129 | -3.9425
[32 empty] | Cycle 6 | -2.0308 | -3.9426
[32 empty] | Cycle 7 | -2.0115 | -3.9592
Cycle 8
28 | GIRMS\IRMS-operator | 2026-01-27 06:10 | 2026-01-27 07:13 | Success | FALSE | BTS | 389 | 28 | 2 | 15 | TRUE | Unknown |  | 0.001 V, 0.001 V, 0.002 V | 54 µbar | 72 °C |  | 8.050 V | 9.5215 kV | 54 µbar | Carbon Dioxide: 0.0215 kV | 115 µbar | 8.053 V | 9.084 V | 117 µbar/min | 6.125 V | 8.94E-008 mbar | 22 % | 960 µbar | µ-Volume |  | Pre | -2.9189 | -3.9883 | -2.9896 | 0.038148 | 0.013487 | -4.0067 | 0.0309 | 0.010925 | -3.0507 | 0.040908 | -4.0042 | 0.030939
[32 empty] | Cycle 1 | -2.9818 | -3.9927
[32 empty] | Cycle 2 | -2.9763 | -4.0485
[32 empty] | Cycle 3 | -3.0191 | -4.0401
[32 empty] | Cycle 4 | -2.9981 | -4.0352
[32 empty] | Cycle 5 | -3.0477 | -3.9707
[32 empty] | Cycle 6 | -3.0051 | -3.9724
[32 empty] | Cycle 7 | -2.9699 | -4.0057
Cycle 8
29 | GIRMS\IRMS-operator | 2026-01-27 06:39 | 2026-01-27 07:46 | Success | FALSE | BTS | 883 | 29 | 1 | 16 | TRUE | Unknown |  | 0.002 V, 0.002 V, 0.002 V | 54 µbar | 73 °C |  | 3.300 V | 9.5215 kV | 841 µbar | Carbon Dioxide: 0.0215 kV | 242 µbar | 3.215 V | 3.753 V | 132 µbar/min | 7.850 V | 4.86E-008 mbar | 61 % | 963 µbar | µ-Volume |  | Pre | -1.6699 | -2.8709 | -1.6678 | 0.0063822 | 0.0024122 | -2.8729 | 0.030527 | 0.010793 | -1.6782 | 0.0065622 | -2.8722 | 0.030559
[32 empty] | Cycle 1 | -1.6709 | -2.838
[32 empty] | Cycle 2 | -1.6744 | -2.9329
[32 empty] | Cycle 3 | -1.6588 | -2.8951
[32 empty] | Cycle 4 | -1.6588 | -2.8401
[32 empty] | Cycle 5 | -1.7111 | -2.8667
[32 empty] | Cycle 6 | -1.6687 | -2.8636
[32 empty] | Cycle 7 | -1.6727 | -2.8756
Cycle 8
30 | GIRMS\IRMS-operator | 2026-01-27 07:13 | 2026-01-27 08:22 | Success | FALSE | BTS | 919 | 30 | 2 | 16 | TRUE | Unknown |  | 0.001 V, 0.001 V, 0.001 V | 54 µbar | 73 °C |  | 22.119 V | 9.5219 kV | 865 µbar | Carbon Dioxide: 0.0219 kV | 250 µbar | 15.484 V | 26.931 V | 132 µbar/min | 2.357 V | 1.39E-007 mbar | 10 % | 1,075 µbar | µ-Volume | 19.487 V | Pre | -2.132 | -2.9312 | -2.3197 | 0.098248 | 0.034736 | -3.3168 | 0.24918 | 0.088097 | -2.3594 | 0.097026 | -3.3151 | 0.24925
[32 empty] | Cycle 1 | -2.2062 | -3.0741
[32 empty] | Cycle 2 | -2.319 | -3.171
[32 empty] | Cycle 3 | -2.3823 | -3.2832
[32 empty] | Cycle 4 | -2.3525 | -3.3885
[32 empty] | Cycle 5 | -2.3867 | -3.4622
[32 empty] | Cycle 6 | -2.3787 | -3.5687
[32 empty] | Cycle 7 | -2.4003 | -3.6557
Cycle 8
31 | GIRMS\IRMS-operator | 2026-01-27 07:46 | 2026-01-27 08:49 | Success | FALSE | SHP2L | <Comment> | 31 | 1 | 17 | TRUE | QC Standard | SHP2L | 0.002 V, 0.002 V, 0.002 V | 54 µbar | 72 °C |  | 13.830 V | 9.5212 kV | 67 µbar | Carbon Dioxide: 0.0212 kV | 1,158 µbar | 13.577 V | 16.434 V | 689 µbar/min | 14.558 V | 1.29E-007 mbar | 11 % | 1,019 µbar | µ-Volume |  | Pre | -0.67505 | -5.6925 | -0.76541 | 0.057752 | 0.020419 | -5.7862 | 0.06666 | 0.023568 | -0.6048 | 0.059516 | -5.7907 | 0.066611
[32 empty] | Cycle 1 | -0.70259 | -5.7149
[32 empty] | Cycle 2 | -0.7544 | -5.7514
[32 empty] | Cycle 3 | -0.73947 | -5.7666
[32 empty] | Cycle 4 | -0.78185 | -5.8233
[32 empty] | Cycle 5 | -0.81594 | -5.8764
[32 empty] | Cycle 6 | -0.83127 | -5.863
[32 empty] | Cycle 7 | -0.82269 | -5.8018
Cycle 8
32 | GIRMS\IRMS-operator | 2026-01-27 08:22 | 2026-01-27 09:23 | Success | FALSE | BTS | 875 | 32 | 2 | 17 | TRUE | Unknown |  | 0.002 V, 0.002 V, 0.002 V | 54 µbar | 73 °C |  | 14.622 V | 9.5213 kV | 54 µbar | Carbon Dioxide: 0.0213 kV | 377 µbar | 13.649 V | 17.418 V | 125 µbar/min | 12.817 V | 1.29E-007 mbar | 10 % | 1,019 µbar | µ-Volume |  | Pre | -2.085 | -3.4103 | -2.1772 | 0.059534 | 0.021049 | -3.5124 | 0.05881 | 0.020792 | -2.1997 | 0.061592 | -3.5113 | 0.058742
[32 empty] | Cycle 1 | -2.1211 | -3.4568
[32 empty] | Cycle 2 | -2.1365 | -3.4968
[32 empty] | Cycle 3 | -2.1728 | -3.4967
[32 empty] | Cycle 4 | -2.1947 | -3.5303
[32 empty] | Cycle 5 | -2.236 | -3.563
[32 empty] | Cycle 6 | -2.2146 | -3.5677
[32 empty] | Cycle 7 | -2.2567 | -3.5778
Cycle 8
33 | GIRMS\IRMS-operator | 2026-01-27 08:49 | 2026-01-27 09:55 | Success | FALSE | BTS | 861 | 33 | 1 | 18 | TRUE | Unknown |  | 0.002 V, 0.002 V, 0.002 V | 54 µbar | 73 °C |  | 8.084 V | 9.5214 kV | 54 µbar | Carbon Dioxide: 0.0214 kV | 511 µbar | 7.803 V | 9.101 V | 183 µbar/min | 12.828 V | 8.72E-008 mbar | 20 % | 951 µbar | µ-Volume |  | Pre | -1.7098 | -3.4941 | -1.7344 | 0.017191 | 0.006078 | -3.5145 | 0.019705 | 0.0069669 | -1.7259 | 0.018227 | -3.5143 | 0.019717
[32 empty] | Cycle 1 | -1.7227 | -3.5326
[32 empty] | Cycle 2 | -1.7275 | -3.5029
[32 empty] | Cycle 3 | -1.7245 | -3.5365
[32 empty] | Cycle 4 | -1.7427 | -3.5013
[32 empty] | Cycle 5 | -1.743 | -3.4897
[32 empty] | Cycle 6 | -1.739 | -3.5212
[32 empty] | Cycle 7 | -1.7663 | -3.5374
Cycle 8
34 | GIRMS\IRMS-operator | 2026-01-27 09:23 | 2026-01-27 10:33 | Success | FALSE | BTS | 942 | 34 | 2 | 18 | TRUE | Unknown |  | 0.001 V, 0.001 V, 0.001 V | 54 µbar | 72 °C |  | 51.828 V | 9.5222 kV | 54 µbar | Carbon Dioxide: 0.0222 kV | 150 µbar | 15.507 V | 52.351 V | 132 µbar/min | 2.358 V | 1.41E-007 mbar | 10 % | 1,092 µbar | µ-Volume | 51.833 V | Pre | -81.1089 | -302.0879 | -30.864 | 38.6615 | 13.6689 | -195.744 | 108.4975 | 38.3597 | -25.2965 | 37.9262 | -195.8797 | 108.5444
[32 empty] | Cycle 1 | -81.2249 | -302.1084
[32 empty] | Cycle 2 | -69.7227 | -293.3124
[32 empty] | Cycle 3 | -4.1829 | -242.7309
[32 empty] | Cycle 4 | -2.3079 | -190.5329
[32 empty] | Cycle 5 | -2.545 | -135.9508
[32 empty] | Cycle 6 | -2.827 | -79.1284
[32 empty] | Cycle 7 | -2.9925 | -20.1004
Cycle 8
35 | GIRMS\IRMS-operator | 2026-01-27 09:55 | 2026-01-27 11:01 | Success | FALSE | BTS | 976 | 35 | 1 | 19 | TRUE | Unknown |  | 0.002 V, 0.002 V, 0.003 V | 52 µbar | 72 °C |  | 51.827 V | 9.5214 kV | 52 µbar | Carbon Dioxide: 0.0214 kV | 147 µbar | 14.514 V | 52.351 V | 132 µbar/min | 14.579 V | 1.36E-007 mbar | 10 % | 1,073 µbar | µ-Volume | 51.830 V | Pre | -2.3111 | -181.6996 | -2.9586 | 0.32718 | 0.11568 | -50.0586 | 69.5942 | 24.6053 | -1.2514 | 2.9931 | -50.1037 | 69.6661
[32 empty] | Cycle 1 | -2.8897 | -126.6807
[32 empty] | Cycle 2 | -2.7348 | -68.9362
[32 empty] | Cycle 3 | -2.9557 | -9.354
[32 empty] | Cycle 4 | -3.0168 | -3.0318
[32 empty] | Cycle 5 | -3.1738 | -3.3624
[32 empty] | Cycle 6 | -3.2678 | -3.5958
[32 empty] | Cycle 7 | -3.3191 | -3.808
Cycle 8
36 | GIRMS\IRMS-operator | 2026-01-27 10:33 | 2026-01-27 11:35 | Success | FALSE | SHP2L | <Comment> | 36 | 2 | 19 | TRUE | QC Standard | SHP2L | 0.002 V, 0.002 V, 0.003 V | 52 µbar | 72 °C |  | 5.984 V | 9.5215 kV | 49 µbar | Carbon Dioxide: 0.0215 kV | 125 µbar | 5.743 V | 6.707 V | 125 µbar/min | 13.668 V | 7.16E-008 mbar | 31 % | 885 µbar | µ-Volume |  | Pre | -0.78442 | -5.9918 | -0.79186 | 0.021227 | 0.0075047 | -6.0222 | 0.029958 | 0.010592 | -0.62435 | 0.022781 | -6.0269 | 0.029992
[32 empty] | Cycle 1 | -0.79806 | -6.0686
[32 empty] | Cycle 2 | -0.76747 | -6.0355
[32 empty] | Cycle 3 | -0.7715 | -6.0202
[32 empty] | Cycle 4 | -0.80763 | -5.9967
[32 empty] | Cycle 5 | -0.77381 | -6.0392
[32 empty] | Cycle 6 | -0.80347 | -5.9819
[32 empty] | Cycle 7 | -0.82848 | -6.0436
Cycle 8
37 | GIRMS\IRMS-operator | 2026-01-27 11:01 | 2026-01-27 12:06 | Success | FALSE | BTS | 399 | 37 | 1 | 20 | TRUE | Unknown |  | 0.002 V, 0.001 V, 0.002 V | 49 µbar | 72 °C |  | 6.747 V | 9.5221 kV | 54 µbar | Carbon Dioxide: 0.0221 kV | 941 µbar | 6.754 V | 7.562 V | 322 µbar/min | 5.642 V | 7.94E-008 mbar | 25 % | 904 µbar | µ-Volume |  | Pre | -2.9088 | -3.4853 | -2.9354 | 0.024159 | 0.0085416 | -3.4908 | 0.012223 | 0.0043214 | -3.0118 | 0.025579 | -3.4879 | 0.012203
[32 empty] | Cycle 1 | -2.9367 | -3.5082
[32 empty] | Cycle 2 | -2.9008 | -3.4727
[32 empty] | Cycle 3 | -2.9472 | -3.5027
[32 empty] | Cycle 4 | -2.9188 | -3.4791
[32 empty] | Cycle 5 | -2.9418 | -3.4942
[32 empty] | Cycle 6 | -2.9674 | -3.4987
[32 empty] | Cycle 7 | -2.962 | -3.4852
Cycle 8
38 | GIRMS\IRMS-operator | 2026-01-27 11:35 | 2026-01-27 12:45 | Success | FALSE | BTS | 971 | 38 | 2 | 20 | TRUE | Unknown |  | 0.001 V, 0.001 V, 0.001 V | 49 µbar | 72 °C |  | 38.324 V | 9.5222 kV | 47 µbar | Carbon Dioxide: 0.0222 kV | 157 µbar | 15.443 V | 48.985 V | 103 µbar/min | 2.339 V | 1.42E-007 mbar | 10 % | 1,043 µbar | µ-Volume | 32.870 V | Pre | -2.5266 | -1.9728 | -2.9804 | 0.27626 | 0.097671 | -2.8294 | 0.56101 | 0.19835 | -3.0844 | 0.27504 | -2.8257 | 0.56099
[32 empty] | Cycle 1 | -2.7034 | -2.2651
[32 empty] | Cycle 2 | -2.8601 | -2.5226
[32 empty] | Cycle 3 | -2.9557 | -2.7321
[32 empty] | Cycle 4 | -3.1055 | -2.979
[32 empty] | Cycle 5 | -3.1371 | -3.1906
[32 empty] | Cycle 6 | -3.1774 | -3.3618
[32 empty] | Cycle 7 | -3.3773 | -3.6111
Cycle 8
39 | GIRMS\IRMS-operator | 2026-01-27 12:06 | 2026-01-27 13:14 | Success | FALSE | BTS | 644 | 39 | 1 | 21 | TRUE | Unknown |  | 0.002 V, 0.002 V, 0.003 V | 47 µbar | 72 °C |  | 7.692 V | 9.5213 kV | 62 µbar | Carbon Dioxide: 0.0213 kV | 1,190 µbar | 7.292 V | 8.649 V | 645 µbar/min | 14.522 V | 8.59E-008 mbar | 25 % | 919 µbar | µ-Volume |  | Pre | -1.8717 | -2.4871 | -1.926 | 0.033259 | 0.011759 | -2.4894 | 0.010964 | 0.0038764 | -1.9688 | 0.035581 | -2.4878 | 0.010974
[32 empty] | Cycle 1 | -1.911 | -2.4988
[32 empty] | Cycle 2 | -1.8982 | -2.5015
[32 empty] | Cycle 3 | -1.9121 | -2.4715
[32 empty] | Cycle 4 | -1.9347 | -2.4811
[32 empty] | Cycle 5 | -1.9592 | -2.5032
[32 empty] | Cycle 6 | -1.9641 | -2.4866
[32 empty] | Cycle 7 | -1.9572 | -2.4857
Cycle 8
40 | GIRMS\IRMS-operator | 2026-01-27 12:45 | 2026-01-27 13:47 | Success | FALSE | BTS | 965 | 40 | 2 | 21 | TRUE | Unknown |  | 0.002 V, 0.002 V, 0.002 V | 47 µbar | 72 °C |  | 51.839 V | 9.5217 kV | 47 µbar | Carbon Dioxide: 0.0217 kV | 132 µbar | 14.037 V | 52.362 V | 95 µbar/min | 7.146 V | 1.35E-007 mbar | 10 % | 1,060 µbar | µ-Volume | 51.845 V | Pre | -81.3117 | -302.2866 | -76.57 | 13.2606 | 5.012 | -298.6206 | 10.0952 | 3.8156 | -69.9722 | 13.7507 | -298.7676 | 10.0798
[32 empty] | Cycle 1 | -81.4216 | -302.3393
[32 empty] | Cycle 2 | -81.5302 | -302.399
[32 empty] | Cycle 3 | -81.6455 | -302.4617
[32 empty] | Cycle 4 | -81.7437 | -302.5305
[32 empty] | Cycle 5 | -81.8369 | -302.5989
[32 empty] | Cycle 6 | -46.5007 | -275.7281
[32 empty] | Cycle 7 | -2.3071 | -224.5802
Cycle 8
41 | GIRMS\IRMS-operator | 2026-01-27 13:14 | 2026-01-27 14:21 | Success | FALSE | SHP2L | <Comment> | 41 | 1 | 22 | TRUE | QC Standard | SHP2L | 0.002 V, 0.002 V, 0.003 V | 45 µbar | 73 °C |  | 7.280 V | 9.5211 kV | 69 µbar | Carbon Dioxide: 0.0211 kV | 1,095 µbar | 7.001 V | 8.156 V | 484 µbar/min | 13.204 V | 8.34E-008 mbar | 24 % | 899 µbar | µ-Volume |  | Pre | -0.59754 | -5.3798 | -0.57864 | 0.019868 | 0.0070245 | -5.3765 | 0.012876 | 0.0045524 | -0.42014 | 0.021158 | -5.3809 | 0.01288
[32 empty] | Cycle 1 | -0.55397 | -5.3827
[32 empty] | Cycle 2 | -0.57762 | -5.3892
[32 empty] | Cycle 3 | -0.57814 | -5.3766
[32 empty] | Cycle 4 | -0.5747 | -5.3908
[32 empty] | Cycle 5 | -0.57294 | -5.3574
[32 empty] | Cycle 6 | -0.55878 | -5.3571
[32 empty] | Cycle 7 | -0.61543 | -5.3783
Cycle 8
42 | GIRMS\IRMS-operator | 2026-01-27 13:47 | 2026-01-27 14:59 | Success | FALSE | BTS | 969 | 42 | 2 | 22 | TRUE | Unknown |  | 0.001 V, 0.001 V, 0.002 V | 45 µbar | 72 °C |  | 51.839 V | 9.5217 kV | 62 µbar | Carbon Dioxide: 0.0217 kV | 267 µbar | 15.440 V | 52.363 V | 132 µbar/min | 2.322 V | 1.43E-007 mbar | 10 % | 1,043 µbar | µ-Volume | 51.843 V | Pre | -2.6953 | -241.1707 | -2.4607 | 0.41485 | 0.14667 | -83.3482 | 94.5692 | 33.4353 | 0.59179 | 3.9488 | -83.4276 | 94.6647
[32 empty] | Cycle 1 | -1.7674 | -188.9647
[32 empty] | Cycle 2 | -2.0492 | -134.2788
[32 empty] | Cycle 3 | -2.2263 | -77.0621
[32 empty] | Cycle 4 | -2.465 | -17.8838
[32 empty] | Cycle 5 | -2.6843 | -2.1586
[32 empty] | Cycle 6 | -2.8277 | -2.4777
[32 empty] | Cycle 7 | -2.9706 | -2.7895
Cycle 8
43 | GIRMS\IRMS-operator | 2026-01-27 14:21 | 2026-01-27 15:28 | Success | FALSE | BTS | 390 | 43 | 1 | 23 | TRUE | Unknown |  | 0.002 V, 0.002 V, 0.003 V | 45 µbar | 72 °C |  | 4.035 V | 9.5209 kV | 86 µbar | Carbon Dioxide: 0.0209 kV | 938 µbar | 3.923 V | 4.640 V | 315 µbar/min | 14.512 V | 6.09E-008 mbar | 51 % | 777 µbar | µ-Volume |  | Pre | 0.72682 | -2.0576 | 0.71093 | 0.009554 | 0.0033779 | -2.0084 | 0.035976 | 0.012719 | 0.835 | 0.010353 | -2.0122 | 0.036015
[32 empty] | Cycle 1 | 0.70375 | -2.0464
[32 empty] | Cycle 2 | 0.71945 | -2.0082
[32 empty] | Cycle 3 | 0.70366 | -2.0226
[32 empty] | Cycle 4 | 0.70458 | -2.0127
[32 empty] | Cycle 5 | 0.70235 | -1.9998
[32 empty] | Cycle 6 | 0.70698 | -1.97
[32 empty] | Cycle 7 | 0.71986 | -1.9499
Cycle 8
44 | GIRMS\IRMS-operator | 2026-01-27 14:59 | 2026-01-27 16:01 | Success | FALSE | BTS | 637 | 44 | 2 | 23 | TRUE | Unknown |  | 0.001 V, 0.001 V, 0.002 V | 42 µbar | 72 °C |  | 9.051 V | 9.5214 kV | 89 µbar | Carbon Dioxide: 0.0214 kV | 255 µbar | 9.116 V | 10.426 V | 117 µbar/min | 3.878 V | 1.02E-007 mbar | 18 % | 911 µbar | µ-Volume |  | Pre | -2.4436 | -3.7907 | -2.496 | 0.032826 | 0.011606 | -3.7833 | 0.015996 | 0.0056556 | -2.5308 | 0.03539 | -3.7817 | 0.016046
[32 empty] | Cycle 1 | -2.4857 | -3.7932
[32 empty] | Cycle 2 | -2.4613 | -3.8069
[32 empty] | Cycle 3 | -2.4903 | -3.7779
[32 empty] | Cycle 4 | -2.5145 | -3.7833
[32 empty] | Cycle 5 | -2.5412 | -3.7879
[32 empty] | Cycle 6 | -2.5276 | -3.7736
[32 empty] | Cycle 7 | -2.5041 | -3.7527
Cycle 8
45 | GIRMS\IRMS-operator | 2026-01-27 15:28 | 2026-01-27 16:35 | Success | FALSE | BTS | 870 | 45 | 1 | 24 | TRUE | Unknown |  | 0.002 V, 0.002 V, 0.002 V | 42 µbar | 72 °C |  | 15.791 V | 9.5207 kV | 89 µbar | Carbon Dioxide: 0.0207 kV | 887 µbar | 13.659 V | 18.890 V | 315 µbar/min | 8.811 V | 1.33E-007 mbar | 10 % | 980 µbar | µ-Volume | 14.219 V | Pre | -1.6161 | -3.4609 | -1.6995 | 0.049043 | 0.017339 | -3.6198 | 0.08921 | 0.031541 | -1.6845 | 0.049363 | -3.6198 | 0.089201
[32 empty] | Cycle 1 | -1.6465 | -3.5423
[32 empty] | Cycle 2 | -1.68 | -3.5764
[32 empty] | Cycle 3 | -1.7077 | -3.6074
[32 empty] | Cycle 4 | -1.7311 | -3.6673
[32 empty] | Cycle 5 | -1.7178 | -3.6935
[32 empty] | Cycle 6 | -1.7646 | -3.6958
[32 empty] | Cycle 7 | -1.732 | -3.7145
Cycle 8
46 | GIRMS\IRMS-operator | 2026-01-27 16:01 | 2026-01-27 17:15 | Success | FALSE | SHP2L | <Comment> | 46 | 2 | 24 | TRUE | QC Standard | SHP2L | 0.001 V, 0.001 V, 0.002 V | 47 µbar | 72 °C |  | 6.015 V | 9.5208 kV | 103 µbar | Carbon Dioxide: 0.0208 kV | 328 µbar | 5.730 V | 6.743 V | 161 µbar/min | 2.330 V | 7.31E-008 mbar | 35 % | 875 µbar | µ-Volume |  | Pre | -0.83978 | -5.9395 | -0.85651 | 0.024879 | 0.0087961 | -5.9654 | 0.014103 | 0.0049862 | -0.69564 | 0.026418 | -5.9698 | 0.014096
[32 empty] | Cycle 1 | -0.87481 | -5.9504
[32 empty] | Cycle 2 | -0.83695 | -5.9666
[32 empty] | Cycle 3 | -0.84176 | -5.9736
[32 empty] | Cycle 4 | -0.82555 | -5.9638
[32 empty] | Cycle 5 | -0.85866 | -5.9728
[32 empty] | Cycle 6 | -0.87583 | -5.9733
[32 empty] | Cycle 7 | -0.89872 | -5.983
Cycle 8