## Sheet1
New Table
Sample | [13 empty] | Acquisition information | [17 empty] | Cycle Number | Sample Intensities |  |  | Standard Intensities |  |  | Molecule Deltas | [7 empty] | Elemental Deltas
Index | User name | Start Time | Stop Time | Status | Mark To Pause | Label | Comment | Run ID | Line | Vial | Evaluate | Sample Type | Reference | Background Result | Kiel IV Initial Pressure | Kiel IV Non Condensable Pressure | Kiel IV Leak Rate | Kiel IV CO₂ Sample Pressure | Kiel IV Acid Temperature | Linearity Correction Result | Pressure Adjust Target Intensity | High Voltage | Kiel IV Residual CO₂ Pressure | Peak Center Result | Pressure Adjust Result Intensity | Initial Intensity from µ-Volume | Pressure Adjust Initial Intensity | Ion Source Pressure | Pressure Adjust Bellow Position | Measuring from | Pressure Adjust failed with Target Intensity |  | Sample Intensity |  |  | Standard Intensity |  |  | CO2 Brand, Assonov and Coplen |  | CO2 Brand, Assonov and Coplen (Avg.) | [5 empty] | CO2 Brand, Assonov and Coplen (Avg.)
[33 empty] | 44.00 m/z | 45.00 m/z | 46.00 m/z | 44.00 m/z | 45.00 m/z | 46.00 m/z | d45CO2 | d46CO2 | d45CO2 Mean | d45CO2 SD | d45CO2 SE | d46CO2 Mean | d46CO2 SD | d46CO2 SE | d13C Mean | d13C SD | d18O Mean | d18O SD
[33 empty] | V | V | V | V | V | V | ‰ | ‰ | ‰ | ‰ | ‰ | ‰ | ‰ | ‰ | ‰ | ‰ | ‰ | ‰
1 | GIRMS\IRMS-operator | 2026-07-20 11:02 | 2026-07-20 11:36 | Error | FALSE | SHP2L |  | 1 | 1 | 2 | TRUE | QC Standard | SHP2L | NA, NA, NA | 96 µbar | 123 µbar | 34 µbar/min | 1,058 µbar | 72 °C | [12 empty] | Pre
2 | GIRMS\IRMS-operator | 2026-07-20 12:14 | 2026-07-20 13:17 | Success | FALSE | MD23-3677Q - G. ruber | 748-750 | 2 | 2 | 2 | TRUE | Unknown |  | 0.001 V, 0.001 V, 0.001 V | 101 µbar | 120 µbar | 24 µbar/min | 1,029 µbar | 72 °C |  | 11.535 V | 9.4991 kV | 98 µbar | Carbon Dioxide: -0.0009 kV | 11.108 V | 13.125 V | 2.790 V | 1.06E-007 mbar | 16 % | µ-Volume |  | Pre | 10.9331 | 11.8961 | 15.6525 | 11.2772 | 12.0286 | 16.0876 | 1.5275 | -1.3606 | 1.5599 | 0.025786 | 0.0091167 | -1.3571 | 0.015639 | 0.0055293 | 1.7194 | 0.027352 | -1.3621 | 0.015631
[32 empty] | Cycle 1 | 10.5615 | 11.4922 | 15.1208 | 10.7767 | 11.4946 | 15.3739 | 1.5845 | -1.3507
[32 empty] | Cycle 2 | 10.207 | 11.1061 | 14.613 | 10.305 | 10.9914 | 14.7011 | 1.5401 | -1.365
[32 empty] | Cycle 3 | 9.8642 | 10.734 | 14.1227 | 9.8603 | 10.5175 | 14.0667 | 1.6058 | -1.3484
[32 empty] | Cycle 4 | 9.5382 | 10.3788 | 13.6556 | 9.4402 | 10.0691 | 13.4675 | 1.5457 | -1.3877
[32 empty] | Cycle 5 | 9.2241 | 10.0376 | 13.2063 | 9.0431 | 9.6463 | 12.9013 | 1.5596 | -1.3635
[32 empty] | Cycle 6 | 8.9215 | 9.7083 | 12.7733 | 8.6655 | 9.2437 | 12.3625 | 1.546 | -1.3402
[32 empty] | Cycle 7 | 8.6296 | 9.3908 | 12.3555 | 8.3082 | 8.8625 | 11.8527 | 1.5702 | -1.341
[32 empty] | Cycle 8 |  |  |  | 7.9694 | 8.5011 | 11.3697
3 | GIRMS\IRMS-operator | 2026-07-20 12:48 | 2026-07-20 13:38 | Success | FALSE | MD23-3677Q - G. ruber | 740-742 | 3 | 1 | 3 | TRUE | Unknown |  | 0.002 V, 0.002 V, 0.003 V | 98 µbar | 111 µbar | 298 µbar/min | 1,051 µbar | 72 °C |  | 14.951 V | 9.4988 kV | 93 µbar | Carbon Dioxide: -0.0012 kV | 13.795 V | 17.316 V | 10.834 V | 1.24E-007 mbar | 10 % | µ-Volume |  | Pre | 13.6864 | 14.8845 | 19.5865 | 14.0477 | 14.98 | 20.0374 | 1.2383 | -1.6415 | 1.226 | 0.019945 | 0.0070516 | -1.6445 | 0.0145 | 0.0051265 | 1.3727 | 0.021402 | -1.649 | 0.01452
[32 empty] | Cycle 1 | 13.1805 | 14.3348 | 18.8633 | 13.3842 | 14.2734 | 19.0918 | 1.2206 | -1.6337
[32 empty] | Cycle 2 | 12.6959 | 13.8081 | 18.1701 | 12.7612 | 13.6095 | 18.2034 | 1.2169 | -1.6191
[32 empty] | Cycle 3 | 12.2347 | 13.3076 | 17.51 | 12.1759 | 12.9858 | 17.3686 | 1.2575 | -1.64
[32 empty] | Cycle 4 | 11.79 | 12.8235 | 16.8734 | 11.6262 | 12.3999 | 16.5848 | 1.2068 | -1.6588
[32 empty] | Cycle 5 | 11.3698 | 12.3667 | 16.2725 | 11.1077 | 11.8472 | 15.8452 | 1.2114 | -1.6486
[32 empty] | Cycle 6 | 10.9676 | 11.9301 | 15.6971 | 10.6194 | 11.3264 | 15.1492 | 1.25 | -1.6655
[32 empty] | Cycle 7 | 10.5828 | 11.5112 | 15.1467 | 10.1581 | 10.835 | 14.4915 | 1.2068 | -1.6486
[32 empty] | Cycle 8 |  |  |  | 9.7222 | 10.37 | 13.8695
4 | GIRMS\IRMS-operator | 2026-07-20 13:17 | 2026-07-20 14:15 | Success | FALSE | MD23-3677Q - G. ruber | 732-734 | 4 | 2 | 3 | TRUE | Unknown |  | 0.002 V, 0.002 V, 0.003 V | 96 µbar | 101 µbar | 366 µbar/min | 1,009 µbar | 72 °C |  | 10.978 V | 9.4990 kV | 91 µbar | Carbon Dioxide: -0.0010 kV | 10.175 V | 12.495 V | 13.272 V | 1.00E-007 mbar | 16 % | µ-Volume |  | Pre | 9.9574 | 10.8336 | 14.2581 | 10.3431 | 11.0328 | 14.7549 | 1.3733 | -1.1707 | 1.3654 | 0.02031 | 0.0076764 | -1.1875 | 0.019396 | 0.0068574 | 1.5049 | 0.022101 | -1.1918 | 0.019442
[32 empty] | Cycle 1 | 9.6256 | 10.4729 | 13.7835 | 9.8961 | 10.5567 | 14.1175 | 1.3585 | -1.169
[32 empty] | Cycle 2 | 9.3009 | 10.1199 | 13.3181 | 9.4741 | 10.1065 | 13.516 | 1.361 | -1.2224
[32 empty] | Cycle 3 | 8.9928 | 9.7847 | 12.8776 | 9.0753 | 9.6816 | 12.9471 | 1.3366 | -1.1731
[32 empty] | Cycle 4 | 8.7009 | 9.4662 | 12.4596 | 8.6977 | 9.279 | 12.4086 | 1.2743 | -1.1835
[32 empty] | Cycle 5 | 8.4231 | 9.164 | 12.0619 | 8.3392 | 8.8957 | 11.8972 | 1.3577 | -1.1816
[32 empty] | Cycle 6 | 8.1554 | 8.8731 | 11.6784 | 7.9995 | 8.5328 | 11.4126 | 1.4035 | -1.2105
[32 empty] | Cycle 7 | 7.8929 | 8.5876 | 11.3028 | 7.6768 | 8.1889 | 10.9525 | 1.3671 | -1.1891
[32 empty] | Cycle 8 |  |  |  | 7.3705 | 7.8626 | 10.5154
5 | GIRMS\IRMS-operator | 2026-07-20 13:38 | 2026-07-20 14:45 | Success | FALSE | MD23-3677Q - G. ruber | 728-730 | 5 | 1 | 4 | TRUE | Unknown |  | 0.002 V, 0.002 V, 0.002 V | 96 µbar | 111 µbar | 293 µbar/min | 1,046 µbar | 72 °C |  | 14.773 V | 9.4990 kV | 96 µbar | Carbon Dioxide: -0.0010 kV | 12.825 V | 17.128 V | 9.924 V | 1.18E-007 mbar | 10 % | µ-Volume | 13.670 V | Pre | 14.4749 | 15.7407 | 20.7216 | 13.0942 | 13.9647 | 18.6788 | 1.0737 | -1.3846 | 1.0744 | 0.018199 | 0.0064342 | -1.3621 | 0.014187 | 0.0050157 | 1.2 | 0.019659 | -1.366 | 0.014216
[32 empty] | Cycle 1 | 13.9297 | 15.1482 | 19.9417 | 12.488 | 13.3187 | 17.8144 | 1.0671 | -1.3657
[32 empty] | Cycle 2 | 13.4115 | 14.5854 | 19.2 | 11.919 | 12.712 | 17.0027 | 1.0938 | -1.3654
[32 empty] | Cycle 3 | 12.9195 | 14.0507 | 18.4959 | 11.3848 | 12.1426 | 16.2409 | 1.0688 | -1.3734
[32 empty] | Cycle 4 | 12.4483 | 13.5385 | 17.822 | 10.8812 | 11.6063 | 15.5227 | 1.0655 | -1.34
[32 empty] | Cycle 5 | 11.9994 | 13.0509 | 17.1793 | 10.406 | 11.0993 | 14.8449 | 1.094 | -1.3586
[32 empty] | Cycle 6 | 11.5615 | 12.5743 | 16.5528 | 9.9568 | 10.6204 | 14.2043 | 1.041 | -1.3464
[32 empty] | Cycle 7 | 11.1489 | 12.1266 | 15.962 | 9.5254 | 10.1607 | 13.5892 | 1.0912 | -1.3627
[32 empty] | Cycle 8 |  |  |  | 9.1228 | 9.7316 | 13.015
6 | GIRMS\IRMS-operator | 2026-07-20 14:15 | 2026-07-20 15:30 | Success | FALSE | SHP2L |  | 6 | 2 | 4 | TRUE | QC Standard | SHP2L | 0.001 V, 0.001 V, 0.001 V | 96 µbar | 103 µbar | 347 µbar/min | 995 µbar | 72 °C |  | 11.477 V | 9.4993 kV | 91 µbar | Carbon Dioxide: -0.0007 kV | 11.015 V | 13.006 V | 2.788 V | 1.06E-007 mbar | 16 % | µ-Volume |  | Pre | 10.848 | 11.776 | 15.4611 | 11.1868 | 11.9319 | 15.9595 | -0.76969 | -5.8725 | -0.79739 | 0.038349 | 0.013558 | -5.8699 | 0.0048908 | 0.0018485 | -0.63577 | 0.041005 | -5.8744 | 0.0048535
[32 empty] | Cycle 1 | 10.4789 | 11.3755 | 14.9346 | 10.6935 | 11.4054 | 15.2557 | -0.78671 | -5.9011
[32 empty] | Cycle 2 | 10.1265 | 10.993 | 14.4329 | 10.2277 | 10.9097 | 14.5913 | -0.81259 | -5.8625
[32 empty] | Cycle 3 | 9.7847 | 10.6222 | 13.9459 | 9.7881 | 10.4404 | 13.964 | -0.79722 | -5.8735
[32 empty] | Cycle 4 | 9.4595 | 10.269 | 13.4825 | 9.3724 | 9.9975 | 13.3715 | -0.82165 | -5.8699
[32 empty] | Cycle 5 | 9.1474 | 9.9312 | 13.0378 | 8.9792 | 9.5778 | 12.8102 | -0.72266 | -5.8635
[32 empty] | Cycle 6 | 8.8463 | 9.6036 | 12.6086 | 8.6066 | 9.1806 | 12.2789 | -0.82232 | -5.8741
[32 empty] | Cycle 7 | 8.5569 | 9.2894 | 12.1964 | 8.2529 | 8.8036 | 11.7743 | -0.84625 | -5.8733
[32 empty] | Cycle 8 |  |  |  | 7.9177 | 8.446 | 11.2964
7 | GIRMS\IRMS-operator | 2026-07-20 14:45 | 2026-07-20 15:55 | Success | FALSE | MD23-3677Q - G. ruber | 720-722 | 7 | 1 | 5 | TRUE | Unknown |  | 0.002 V, 0.002 V, 0.003 V | 96 µbar | 108 µbar | 293 µbar/min | 1,038 µbar | 72 °C |  | 17.531 V | 9.4991 kV | 93 µbar | Carbon Dioxide: -0.0009 kV | 13.707 V | 20.508 V | 10.750 V | 1.24E-007 mbar | 10 % | µ-Volume | 16.147 V | Pre | 17.1678 | 18.6673 | 24.5802 | 13.9887 | 14.9178 | 19.9545 | 1.0123 | -1.2343 | 1.0394 | 0.033188 | 0.011734 | -1.2441 | 0.0162 | 0.0057274 | 1.1582 | 0.035746 | -1.2478 | 0.016246
[32 empty] | Cycle 1 | 16.4946 | 17.9357 | 23.6171 | 13.3293 | 14.2157 | 19.0146 | 0.98395 | -1.2258
[32 empty] | Cycle 2 | 15.8518 | 17.2378 | 22.6964 | 12.7116 | 13.5571 | 18.1335 | 1.0232 | -1.2541
[32 empty] | Cycle 3 | 15.2413 | 16.5745 | 21.8228 | 12.131 | 12.9384 | 17.3058 | 1.0278 | -1.2616
[32 empty] | Cycle 4 | 14.6557 | 15.9384 | 20.9846 | 11.5818 | 12.353 | 16.523 | 1.0788 | -1.2666
[32 empty] | Cycle 5 | 14.1024 | 15.3372 | 20.1932 | 11.0671 | 11.8034 | 15.7884 | 1.0653 | -1.2259
[32 empty] | Cycle 6 | 13.572 | 14.7609 | 19.434 | 10.5815 | 11.2871 | 15.0959 | 1.0509 | -1.2333
[32 empty] | Cycle 7 | 13.068 | 14.2133 | 18.7123 | 10.1219 | 10.7965 | 14.4406 | 1.0733 | -1.2511
[32 empty] | Cycle 8 |  |  |  | 9.6884 | 10.3347 | 13.8222
8 | GIRMS\IRMS-operator | 2026-07-20 15:30 | 2026-07-20 16:31 | Success | FALSE | MD23-3677Q - G. ruber | 716-718 | 8 | 2 | 5 | TRUE | Unknown |  | 0.002 V, 0.002 V, 0.003 V | 93 µbar | 98 µbar | 347 µbar/min | 1,031 µbar | 72 °C |  | 14.855 V | 9.4990 kV | 93 µbar | Carbon Dioxide: -0.0010 kV | 13.180 V | 17.167 V | 13.205 V | 1.20E-007 mbar | 10 % | µ-Volume | 13.736 V | Pre | 14.5526 | 15.829 | 20.8331 | 13.4551 | 14.3501 | 19.1934 | 1.3145 | -1.3424 | 1.3131 | 0.019199 | 0.0067879 | -1.3404 | 0.0075401 | 0.0026658 | 1.4546 | 0.020469 | -1.3448 | 0.0075365
[32 empty] | Cycle 1 | 14.0309 | 15.2615 | 20.0862 | 12.8279 | 13.6807 | 18.2984 | 1.311 | -1.3484
[32 empty] | Cycle 2 | 13.5189 | 14.7053 | 19.3541 | 12.2412 | 13.0555 | 17.4619 | 1.3158 | -1.3407
[32 empty] | Cycle 3 | 13.0312 | 14.175 | 18.6562 | 11.6885 | 12.4663 | 16.6742 | 1.3208 | -1.3422
[32 empty] | Cycle 4 | 12.5695 | 13.673 | 17.9952 | 11.1676 | 11.9108 | 15.9309 | 1.293 | -1.3483
[32 empty] | Cycle 5 | 12.1208 | 13.1857 | 17.3532 | 10.6758 | 11.3873 | 15.23 | 1.3171 | -1.3433
[32 empty] | Cycle 6 | 11.6976 | 12.7253 | 16.7473 | 10.212 | 10.8924 | 14.5681 | 1.3485 | -1.3282
[32 empty] | Cycle 7 | 11.2854 | 12.2768 | 16.1576 | 9.7745 | 10.4253 | 13.9439 | 1.2842 | -1.33
[32 empty] | Cycle 8 |  |  |  | 9.3602 | 9.9849 | 13.3535
9 | GIRMS\IRMS-operator | 2026-07-20 15:55 | 2026-07-20 17:02 | Success | FALSE | MD23-3677Q - G. ruber | 712-714 | 9 | 1 | 6 | TRUE | Unknown |  | 0.002 V, 0.002 V, 0.003 V | 91 µbar | 106 µbar | 225 µbar/min | 999 µbar | 72 °C |  | 12.834 V | 9.4990 kV | 89 µbar | Carbon Dioxide: -0.0010 kV | 12.748 V | 14.753 V | 12.748 V | 1.17E-007 mbar | 10 % | µ-Volume |  | Pre | 13.2995 | 14.4645 | 19.0414 | 13.018 | 13.8837 | 18.5704 | 1.2042 | -1.2703 | 1.2049 | 0.023224 | 0.0082108 | -1.2725 | 0.0058426 | 0.0020657 | 1.3364 | 0.024878 | -1.2766 | 0.0058557
[32 empty] | Cycle 1 | 12.8122 | 13.9347 | 18.344 | 12.4188 | 13.2446 | 17.7159 | 1.2062 | -1.265
[32 empty] | Cycle 2 | 12.3496 | 13.4324 | 17.6818 | 11.8535 | 12.6422 | 16.9096 | 1.2165 | -1.2837
[32 empty] | Cycle 3 | 11.9059 | 12.9499 | 17.0472 | 11.3227 | 12.0767 | 16.1529 | 1.1817 | -1.2665
[32 empty] | Cycle 4 | 11.4819 | 12.4894 | 16.44 | 10.8219 | 11.5429 | 15.4387 | 1.2183 | -1.2748
[32 empty] | Cycle 5 | 11.0766 | 12.049 | 15.8598 | 10.3502 | 11.0399 | 14.7656 | 1.2466 | -1.2709
[32 empty] | Cycle 6 | 10.6889 | 11.6265 | 15.305 | 9.9044 | 10.5646 | 14.1299 | 1.1725 | -1.2753
[32 empty] | Cycle 7 | 10.3153 | 11.2205 | 14.7702 | 9.4832 | 10.1152 | 13.5296 | 1.1935 | -1.2737
[32 empty] | Cycle 8 |  |  |  | 9.0832 | 9.689 | 12.9586
10 | GIRMS\IRMS-operator | 2026-07-20 16:31 | 2026-07-20 17:50 | Success | FALSE | MD23-3677Q - G. ruber | 708-710 | 10 | 2 | 6 | TRUE | Unknown |  | 0.001 V, 0.001 V, 0.002 V | 91 µbar | 108 µbar | 107 µbar/min | 1,002 µbar | 72 °C |  | 13.747 V | 9.4990 kV | 91 µbar | Carbon Dioxide: -0.0010 kV | 12.698 V | 15.791 V | 2.784 V | 1.15E-007 mbar | 12 % | µ-Volume |  | Pre | 12.5765 | 13.684 | 18.0066 | 12.9032 | 13.7613 | 18.407 | 1.6114 | -1.2695 | 1.558 | 0.01132 | 0.0042784 | -1.2633 | 0.011498 | 0.0040653 | 1.7137 | 0.011841 | -1.2682 | 0.011506
[32 empty] | Cycle 1 | 12.1284 | 13.1965 | 17.3654 | 12.3091 | 13.1283 | 17.5598 | 1.5767 | -1.2501
[32 empty] | Cycle 2 | 11.7046 | 12.7356 | 16.7589 | 11.7515 | 12.5339 | 16.7641 | 1.5617 | -1.2486
[32 empty] | Cycle 3 | 11.2974 | 12.293 | 16.1763 | 11.227 | 11.9749 | 16.0165 | 1.5675 | -1.256
[32 empty] | Cycle 4 | 10.9065 | 11.8677 | 15.6164 | 10.7306 | 11.4458 | 15.3087 | 1.5552 | -1.2772
[32 empty] | Cycle 5 | 10.5353 | 11.464 | 15.0854 | 10.2629 | 10.9471 | 14.6417 | 1.5458 | -1.2586
[32 empty] | Cycle 6 | 10.1755 | 11.0727 | 14.57 | 9.8214 | 10.4764 | 14.012 | 1.5516 | -1.277
[32 empty] | Cycle 7 | 9.8299 | 10.6968 | 14.0752 | 9.4047 | 10.0321 | 13.4173 | 1.5472 | -1.2695
[32 empty] | Cycle 8 |  |  |  | 9.0092 | 9.6104 | 12.8531
11 | GIRMS\IRMS-operator | 2026-07-20 17:02 | 2026-07-20 18:15 | Success | FALSE | SHP2L |  | 11 | 1 | 7 | TRUE | QC Standard | SHP2L | 0.002 V, 0.002 V, 0.003 V | 89 µbar | 106 µbar | 278 µbar/min | 970 µbar | 72 °C |  | 9.644 V | 9.4988 kV | 89 µbar | Carbon Dioxide: -0.0012 kV | 8.967 V | 10.949 V | 12.328 V | 9.16E-008 mbar | 21 % | µ-Volume |  | Pre | 8.7824 | 9.5344 | 12.5159 | 9.1011 | 9.7079 | 12.9838 | -0.78941 | -5.9652 | -0.79374 | 0.020314 | 0.0071821 | -5.959 | 0.015585 | 0.0055102 | -0.62871 | 0.022069 | -5.9636 | 0.015628
[32 empty] | Cycle 1 | 8.4913 | 9.2185 | 12.1011 | 8.721 | 9.3027 | 12.4415 | -0.79425 | -5.9555
[32 empty] | Cycle 2 | 8.2122 | 8.9155 | 11.7036 | 8.3615 | 8.9193 | 11.9287 | -0.81096 | -5.9444
[32 empty] | Cycle 3 | 7.9451 | 8.626 | 11.323 | 8.0201 | 8.5554 | 11.4418 | -0.77089 | -5.946
[32 empty] | Cycle 4 | 7.6862 | 8.3445 | 10.9542 | 7.6962 | 8.2099 | 10.9798 | -0.82709 | -5.9404
[32 empty] | Cycle 5 | 7.4362 | 8.0734 | 10.598 | 7.3889 | 7.8822 | 10.5416 | -0.80233 | -5.9593
[32 empty] | Cycle 6 | 7.1979 | 7.8149 | 10.2583 | 7.0961 | 7.5699 | 10.1242 | -0.76451 | -5.9788
[32 empty] | Cycle 7 | 6.967 | 7.564 | 9.9291 | 6.8177 | 7.2727 | 9.7269 | -0.79048 | -5.982
[32 empty] | Cycle 8 |  |  |  | 6.5526 | 6.9902 | 9.3486
12 | GIRMS\IRMS-operator | 2026-07-20 17:50 | 2026-07-20 18:52 | Success | FALSE | MD23-3677Q - G. ruber | 704-706 | 12 | 2 | 7 | TRUE | Unknown |  | 0.002 V, 0.002 V, 0.002 V | 93 µbar | 103 µbar | 352 µbar/min | 1,009 µbar | 72 °C |  | 14.059 V | 9.4989 kV | 93 µbar | Carbon Dioxide: -0.0011 kV | 12.950 V | 16.232 V | 8.757 V | 1.18E-007 mbar | 10 % | µ-Volume |  | Pre | 12.8823 | 14.0071 | 18.447 | 13.1821 | 14.0577 | 18.8037 | 0.95407 | -1.0686 | 0.99349 | 0.10413 | 0.036816 | -1.0863 | 0.017346 | 0.0061326 | 1.1032 | 0.11122 | -1.0897 | 0.01729
[32 empty] | Cycle 1 | 12.429 | 13.515 | 17.7984 | 12.5721 | 13.4088 | 17.9337 | 0.96007 | -1.0612
[32 empty] | Cycle 2 | 11.9868 | 13.034 | 17.1648 | 12.0001 | 12.7986 | 17.1185 | 0.93444 | -1.1013
[32 empty] | Cycle 3 | 11.5649 | 12.5757 | 16.5611 | 11.4614 | 12.2244 | 16.3499 | 0.95058 | -1.0894
[32 empty] | Cycle 4 | 11.1646 | 12.141 | 15.9884 | 10.9525 | 11.6819 | 15.6246 | 1.1977 | -1.0792
[32 empty] | Cycle 5 | 10.7733 | 11.7148 | 15.4282 | 10.4733 | 11.166 | 14.941 | 1.1097 | -1.0796
[32 empty] | Cycle 6 | 10.4042 | 11.3145 | 14.8997 | 10.0216 | 10.6897 | 14.297 | 0.95308 | -1.1123
[32 empty] | Cycle 7 | 10.0513 | 10.9302 | 14.3948 | 9.5936 | 10.233 | 13.6868 | 0.88829 | -1.0987
[32 empty] | Cycle 8 |  |  |  | 9.1876 | 9.8006 | 13.1077
13 | GIRMS\IRMS-operator | 2026-07-20 18:15 | 2026-07-20 19:23 | Success | FALSE | MD23-3677Q - G. ruber | 700-702 | 13 | 1 | 8 | TRUE | Unknown |  | 0.002 V, 0.002 V, 0.003 V | 91 µbar | 113 µbar | 327 µbar/min | 1,024 µbar | 72 °C |  | 15.427 V | 9.4988 kV | 91 µbar | Carbon Dioxide: -0.0012 kV | 12.694 V | 17.883 V | 12.504 V | 1.18E-007 mbar | 10 % | µ-Volume | 14.233 V | Pre | 15.0868 | 16.4071 | 21.6058 | 12.9604 | 13.8216 | 18.4875 | 1.1442 | -0.9734 | 1.1811 | 0.038906 | 0.013755 | -0.98342 | 0.0096615 | 0.0034159 | 1.3002 | 0.041672 | -0.98714 | 0.009682
[32 empty] | Cycle 1 | 14.5146 | 15.786 | 20.7864 | 12.3649 | 13.1875 | 17.6382 | 1.1985 | -0.99892
[32 empty] | Cycle 2 | 13.9687 | 15.1927 | 20.0055 | 11.8043 | 12.5893 | 16.8394 | 1.1217 | -0.98929
[32 empty] | Cycle 3 | 13.4484 | 14.6284 | 19.2605 | 11.2764 | 12.0288 | 16.0864 | 1.1891 | -0.99346
[32 empty] | Cycle 4 | 12.9528 | 14.0901 | 18.551 | 10.779 | 11.4968 | 15.3771 | 1.2514 | -0.98029
[32 empty] | Cycle 5 | 12.481 | 13.577 | 17.8757 | 10.3093 | 10.9972 | 14.7071 | 1.1691 | -0.97222
[32 empty] | Cycle 6 | 12.0286 | 13.0857 | 17.228 | 9.8657 | 10.5245 | 14.0745 | 1.1968 | -0.9828
[32 empty] | Cycle 7 | 11.5948 | 12.6134 | 16.6069 | 9.4462 | 10.0772 | 13.4763 | 1.1783 | -0.97695
[32 empty] | Cycle 8 |  |  |  | 9.0486 | 9.6527 | 12.9091
14 | GIRMS\IRMS-operator | 2026-07-20 18:52 | 2026-07-20 20:09 | Success | FALSE | MD23-3677Q - G. ruber | 696-698 | 14 | 2 | 8 | TRUE | Unknown |  | 0.001 V, 0.001 V, 0.002 V | 91 µbar | 103 µbar | 337 µbar/min | 1,004 µbar | 72 °C |  | 13.505 V | 9.4991 kV | 91 µbar | Carbon Dioxide: -0.0009 kV | 12.524 V | 15.523 V | 2.782 V | 1.15E-007 mbar | 13 % | µ-Volume |  | Pre | 12.4024 | 13.4922 | 17.7621 | 12.7282 | 13.5744 | 18.1573 | 1.4415 | -0.99492 | 1.427 | 0.013355 | 0.0050476 | -1.0169 | 0.014982 | 0.0052971 | 1.5645 | 0.014218 | -1.0212 | 0.014985
[32 empty] | Cycle 1 | 11.9688 | 13.0207 | 17.141 | 12.1446 | 12.9529 | 17.325 | 1.4442 | -1.0156
[32 empty] | Cycle 2 | 11.5505 | 12.5656 | 16.5426 | 11.5965 | 12.3679 | 16.5434 | 1.4157 | -1.0073
[32 empty] | Cycle 3 | 11.1541 | 12.1354 | 15.9752 | 11.0806 | 11.8186 | 15.808 | 1.4297 | -1.0131
[32 empty] | Cycle 4 | 10.7711 | 11.7188 | 15.4268 | 10.5946 | 11.3007 | 15.1148 | 1.4158 | -1.0084
[32 empty] | Cycle 5 | 10.4033 | 11.3189 | 14.8996 | 10.1342 | 10.8096 | 14.4578 | 1.432 | -1.0442
[32 empty] | Cycle 6 | 10.052 | 10.9367 | 14.3969 | 9.6999 | 10.3467 | 13.8387 | 1.4103 | -1.0271
[32 empty] | Cycle 7 | 9.7152 | 10.5707 | 13.915 | 9.2895 | 9.9091 | 13.2532 | 1.3703 | -1.0246
[32 empty] | Cycle 8 |  |  |  | 8.9008 | 9.4956 | 12.6992
15 | GIRMS\IRMS-operator | 2026-07-20 19:23 | 2026-07-20 20:34 | Success | FALSE | MD23-3677Q - G. ruber | 692-694 | 15 | 1 | 9 | TRUE | Unknown |  | 0.002 V, 0.002 V, 0.003 V | 91 µbar | 108 µbar | 308 µbar/min | 1,014 µbar | 72 °C |  | 13.906 V | 9.4989 kV | 93 µbar | Carbon Dioxide: -0.0011 kV | 13.423 V | 16.038 V | 12.170 V | 1.21E-007 mbar | 10 % | µ-Volume |  | Pre | 13.2309 | 14.3905 | 18.9471 | 13.6818 | 14.5907 | 19.5175 | 1.2952 | -1.0695 | 1.2764 | 0.020934 | 0.0074012 | -1.0695 | 0.021243 | 0.0075104 | 1.4053 | 0.02232 | -1.0735 | 0.02126
[32 empty] | Cycle 1 | 12.7486 | 13.8665 | 18.2568 | 13.0405 | 13.9074 | 18.603 | 1.3024 | -1.067
[32 empty] | Cycle 2 | 12.289 | 13.3671 | 17.5987 | 12.4411 | 13.2685 | 17.7483 | 1.2834 | -1.0923
[32 empty] | Cycle 3 | 11.8481 | 12.8877 | 16.9674 | 11.8761 | 12.6668 | 16.9426 | 1.2667 | -1.0735
[32 empty] | Cycle 4 | 11.4265 | 12.4291 | 16.3644 | 11.3428 | 12.098 | 16.1813 | 1.2561 | -1.0347
[32 empty] | Cycle 5 | 11.0237 | 11.9914 | 15.7878 | 10.84 | 11.5621 | 15.4647 | 1.2739 | -1.0508
[32 empty] | Cycle 6 | 10.639 | 11.5734 | 15.2367 | 10.3655 | 11.056 | 14.788 | 1.2921 | -1.0664
[32 empty] | Cycle 7 | 10.2685 | 11.1703 | 14.7059 | 9.9188 | 10.58 | 14.1507 | 1.2413 | -1.1018
[32 empty] | Cycle 8 |  |  |  | 9.4967 | 10.1301 | 13.549
16 | GIRMS\IRMS-operator | 2026-07-20 20:09 | 2026-07-20 21:11 | Success | FALSE | SHP2L |  | 16 | 2 | 9 | TRUE | QC Standard | SHP2L | 0.002 V, 0.002 V, 0.003 V | 93 µbar | 98 µbar | 317 µbar/min | 992 µbar | 72 °C |  | 11.578 V | 9.4989 kV | 93 µbar | Carbon Dioxide: -0.0011 kV | 10.797 V | 13.230 V | 12.930 V | 1.04E-007 mbar | 14 % | µ-Volume |  | Pre | 10.5684 | 11.473 | 15.0625 | 10.9841 | 11.7156 | 15.6697 | -0.73702 | -5.8522 | -0.7883 | 0.02895 | 0.010235 | -5.8886 | 0.020031 | 0.007082 | -0.6255 | 0.030373 | -5.8931 | 0.019999
[32 empty] | Cycle 1 | 10.2131 | 11.0871 | 14.5563 | 10.5018 | 11.2012 | 14.982 | -0.77662 | -5.8718
[32 empty] | Cycle 2 | 9.8738 | 10.7191 | 14.0728 | 10.0475 | 10.7173 | 14.3344 | -0.78016 | -5.8853
[32 empty] | Cycle 3 | 9.5478 | 10.3651 | 13.6078 | 9.6181 | 10.2594 | 13.722 | -0.8168 | -5.9142
[32 empty] | Cycle 4 | 9.232 | 10.0223 | 13.1581 | 9.2127 | 9.8272 | 13.1433 | -0.82994 | -5.8988
[32 empty] | Cycle 5 | 8.9242 | 9.6885 | 12.7193 | 8.8271 | 9.4161 | 12.5938 | -0.80423 | -5.9046
[32 empty] | Cycle 6 | 8.6318 | 9.3711 | 12.3029 | 8.4617 | 9.0264 | 12.0722 | -0.78866 | -5.8817
[32 empty] | Cycle 7 | 8.3566 | 9.0726 | 11.9106 | 8.1147 | 8.656 | 11.5775 | -0.77298 | -5.8999
[32 empty] | Cycle 8 |  |  |  | 7.7861 | 8.306 | 11.1085
17 | GIRMS\IRMS-operator | 2026-07-20 20:34 | 2026-07-20 21:42 | Success | FALSE | MD23-3677Q - G. ruber | 688-690 | 17 | 1 | 10 | TRUE | Unknown |  | 0.002 V, 0.002 V, 0.003 V | 93 µbar | 111 µbar | 259 µbar/min | 1,009 µbar | 72 °C |  | 14.119 V | 9.4990 kV | 93 µbar | Carbon Dioxide: -0.0010 kV | 12.551 V | 16.288 V | 10.509 V | 1.16E-007 mbar | 10 % | µ-Volume | 13.058 V | Pre | 13.8184 | 15.0265 | 19.7883 | 12.8116 | 13.6642 | 18.2765 | 0.99732 | -1.0915 | 1.0627 | 0.038698 | 0.013682 | -1.0972 | 0.020757 | 0.0073389 | 1.1776 | 0.041692 | -1.1008 | 0.020812
[32 empty] | Cycle 1 | 13.3095 | 14.4737 | 19.0598 | 12.2236 | 13.0372 | 17.4377 | 1.0312 | -1.0852
[32 empty] | Cycle 2 | 12.823 | 13.945 | 18.3641 | 11.6724 | 12.4495 | 16.6518 | 1.0546 | -1.0576
[32 empty] | Cycle 3 | 12.3526 | 13.4337 | 17.6895 | 11.153 | 11.8954 | 15.9111 | 1.0594 | -1.1219
[32 empty] | Cycle 4 | 11.9076 | 12.9508 | 17.0528 | 10.6567 | 11.3664 | 15.2031 | 1.107 | -1.1083
[32 empty] | Cycle 5 | 11.4833 | 12.4892 | 16.4457 | 10.1944 | 10.8737 | 14.5441 | 1.1006 | -1.0915
[32 empty] | Cycle 6 | 11.0743 | 12.0439 | 15.8601 | 9.7573 | 10.4071 | 13.9205 | 1.049 | -1.1031
[32 empty] | Cycle 7 | 10.6825 | 11.6192 | 15.2991 | 9.3427 | 9.9655 | 13.3296 | 1.102 | -1.1189
[32 empty] | Cycle 8 |  |  |  | 8.9508 | 9.5481 | 12.7704
18 | GIRMS\IRMS-operator | 2026-07-20 21:11 | 2026-07-20 22:29 | Success | FALSE | MD23-3677Q - G. ruber | 680-682 | 18 | 2 | 10 | TRUE | Unknown |  | 0.001 V, 0.001 V, 0.002 V | 96 µbar | 106 µbar | 98 µbar/min | 1,016 µbar | 72 °C |  | 15.299 V | 9.4990 kV | 93 µbar | Carbon Dioxide: -0.0010 kV | 13.935 V | 17.651 V | 2.780 V | 1.24E-007 mbar | 10 % | µ-Volume |  | Pre | 13.629 | 14.8245 | 19.5186 | 14.2015 | 15.145 | 20.2593 | 1.3488 | -1.0102 | 1.3191 | 0.027432 | 0.0096985 | -1.0334 | 0.016411 | 0.0058021 | 1.4497 | 0.029181 | -1.0375 | 0.01641
[32 empty] | Cycle 1 | 13.1376 | 14.2898 | 18.815 | 13.5295 | 14.4293 | 19.3005 | 1.2909 | -1.0106
[32 empty] | Cycle 2 | 12.6712 | 13.7827 | 18.1464 | 12.8991 | 13.7571 | 18.4016 | 1.274 | -1.0591
[32 empty] | Cycle 3 | 12.2237 | 13.2966 | 17.5065 | 12.3066 | 13.1261 | 17.5566 | 1.3147 | -1.0319
[32 empty] | Cycle 4 | 11.7968 | 12.8325 | 16.8953 | 11.7482 | 12.5297 | 16.7603 | 1.3397 | -1.0359
[32 empty] | Cycle 5 | 11.39 | 12.3904 | 16.313 | 11.2227 | 11.97 | 16.011 | 1.3389 | -1.0369
[32 empty] | Cycle 6 | 10.998 | 11.9645 | 15.7516 | 10.7282 | 11.4424 | 15.3057 | 1.3416 | -1.044
[32 empty] | Cycle 7 | 10.6215 | 11.555 | 15.2126 | 10.2627 | 10.9471 | 14.6417 | 1.3045 | -1.039
[32 empty] | Cycle 8 |  |  |  | 9.8215 | 10.4764 | 14.0125
19 | GIRMS\IRMS-operator | 2026-07-20 21:42 | 2026-07-20 22:54 | Success | FALSE | MD23-3677Q - G. ruber | 672-674 | 19 | 1 | 11 | TRUE | Unknown |  | 0.002 V, 0.002 V, 0.003 V | 93 µbar | 108 µbar | 122 µbar/min | 1,019 µbar | 72 °C |  | 14.211 V | 9.4987 kV | 96 µbar | Carbon Dioxide: -0.0013 kV | 13.467 V | 16.364 V | 13.231 V | 1.21E-007 mbar | 10 % | µ-Volume |  | Pre | 13.3043 | 14.4675 | 19.0531 | 13.7214 | 14.6326 | 19.5739 | 1.0885 | -1.0215 | 1.0931 | 0.014542 | 0.0054963 | -1.0124 | 0.0093988 | 0.0035524 | 1.2069 | 0.01567 | -1.016 | 0.0094656
[32 empty] | Cycle 1 | 12.8219 | 13.9436 | 18.363 | 13.079 | 13.9489 | 18.6578 | 1.0863 | -1.0083
[32 empty] | Cycle 2 | 12.3583 | 13.4402 | 17.699 | 12.4768 | 13.3068 | 17.7994 | 1.1217 | -1.0245
[32 empty] | Cycle 3 | 11.9165 | 12.9597 | 17.0665 | 11.9099 | 12.7025 | 16.9906 | 1.0958 | -1.0174
[32 empty] | Cycle 4 | 11.4942 | 12.501 | 16.4624 | 11.3767 | 12.1342 | 16.2303 | 1.0982 | -0.97172
[32 empty] | Cycle 5 | 11.0862 | 12.0569 | 15.8778 | 10.874 | 11.5987 | 15.5127 | 1.0293 | -0.99707
[32 empty] | Cycle 6 | 10.6947 | 11.6321 | 15.3174 | 10.3988 | 11.0921 | 14.8354 | 1.084 | -1.0103
[32 empty] | Cycle 7 | 10.3215 | 11.2261 | 14.7829 | 9.9505 | 10.6141 | 14.1959 | 1.0769 | -1.008
[32 empty] | Cycle 8 |  |  |  | 9.5257 | 10.161 | 13.59
20 | GIRMS\IRMS-operator | 2026-07-20 22:29 | 2026-07-20 23:30 | Success | FALSE | MD23-3677Q - G. ruber | 668-670 | 20 | 2 | 11 | TRUE | Unknown |  | 0.002 V, 0.002 V, 0.003 V | 96 µbar | 108 µbar | 73 µbar/min | 1,007 µbar | 72 °C |  | 12.920 V | 9.4987 kV | 96 µbar | Carbon Dioxide: -0.0013 kV | 12.965 V | 14.824 V | 12.728 V | 1.18E-007 mbar | 10 % | µ-Volume |  | Pre | 12.6788 | 13.7891 | 18.1596 | 13.235 | 14.1146 | 18.8803 | 1.1796 | -0.89287 | 1.1578 | 0.024294 | 0.0085892 | -0.90212 | 0.02689 | 0.009507 | 1.2723 | 0.025391 | -0.90571 | 0.026885
[32 empty] | Cycle 1 | 12.2384 | 13.3109 | 17.5293 | 12.6227 | 13.4628 | 18.0065 | 1.1942 | -0.86402
[32 empty] | Cycle 2 | 11.815 | 12.85 | 16.9231 | 12.0474 | 12.8491 | 17.1861 | 1.1454 | -0.87035
[32 empty] | Cycle 3 | 11.4175 | 12.4186 | 16.3537 | 11.5054 | 12.2716 | 16.4133 | 1.1833 | -0.89448
[32 empty] | Cycle 4 | 11.0252 | 11.9916 | 15.7917 | 10.9945 | 11.727 | 15.6847 | 1.1283 | -0.92871
[32 empty] | Cycle 5 | 10.6533 | 11.5875 | 15.2595 | 10.5122 | 11.2129 | 14.9972 | 1.1382 | -0.91585
[32 empty] | Cycle 6 | 10.2912 | 11.194 | 14.7412 | 10.0565 | 10.727 | 14.3472 | 1.1429 | -0.90984
[32 empty] | Cycle 7 | 9.9532 | 10.8266 | 14.257 | 9.6262 | 10.2682 | 13.7336 | 1.1507 | -0.94086
[32 empty] | Cycle 8 |  |  |  | 9.2191 | 9.8341 | 13.1532
21 | GIRMS\IRMS-operator | 2026-07-20 22:54 | 2026-07-21 00:02 | Success | FALSE | SHP2L |  | 21 | 1 | 12 | TRUE | QC Standard | SHP2L | 0.002 V, 0.002 V, 0.003 V | 93 µbar | 108 µbar | 288 µbar/min | 1,019 µbar | 72 °C |  | 14.122 V | 9.4988 kV | 96 µbar | Carbon Dioxide: -0.0012 kV | 12.500 V | 16.296 V | 12.278 V | 1.16E-007 mbar | 10 % | µ-Volume | 13.083 V | Pre | 13.8371 | 15.0177 | 19.7175 | 12.764 | 13.6128 | 18.2086 | -0.88027 | -6.012 | -0.88627 | 0.014764 | 0.0055802 | -5.9956 | 0.010755 | 0.0038026 | -0.72634 | 0.015744 | -6 | 0.010753
[32 empty] | Cycle 1 | 13.3302 | 14.4681 | 18.9959 | 12.1796 | 12.9895 | 17.3751 | -0.88245 | -5.9909
[32 empty] | Cycle 2 | 12.8473 | 13.9445 | 18.3076 | 11.6299 | 12.4042 | 16.5913 | -0.89534 | -6.0126
[32 empty] | Cycle 3 | 12.3837 | 13.4418 | 17.6475 | 11.1136 | 11.8537 | 15.8548 | -0.87429 | -5.9932
[32 empty] | Cycle 4 | 11.9418 | 12.9619 | 17.018 | 10.6258 | 11.3336 | 15.1591 | -0.91069 | -5.9922
[32 empty] | Cycle 5 | 11.519 | 12.5034 | 16.4158 | 10.1647 | 10.8421 | 14.5014 | -0.89394 | -5.9857
[32 empty] | Cycle 6 | 11.1092 | 12.0599 | 15.832 | 9.7292 | 10.3777 | 13.8805 | -0.78223 | -5.9925
[32 empty] | Cycle 7 | 10.7188 | 11.6352 | 15.2758 | 9.3163 | 9.937 | 13.2914 | -0.86687 | -5.9854
[32 empty] | Cycle 8 |  |  |  | 8.9262 | 9.5213 | 12.7349
22 | GIRMS\IRMS-operator | 2026-07-20 23:30 | 2026-07-21 00:48 | Success | FALSE | MD23-3677Q - G. ruber | 664-666 | 22 | 2 | 12 | TRUE | Unknown |  | 0.001 V, 0.001 V, 0.002 V | 96 µbar | 101 µbar | 254 µbar/min | 1,014 µbar | 72 °C |  | 13.952 V | 9.4988 kV | 96 µbar | Carbon Dioxide: -0.0012 kV | 12.749 V | 15.979 V | 2.788 V | 1.17E-007 mbar | 12 % | µ-Volume |  | Pre | 12.6532 | 13.7551 | 18.1258 | 12.9507 | 13.8122 | 18.4758 | 0.68165 | -0.79861 | 0.67644 | 0.0087441 | 0.0030915 | -0.78092 | 0.020672 | 0.0073087 | 0.75268 | 0.0098521 | -0.78328 | 0.020707
[32 empty] | Cycle 1 | 12.2147 | 13.2788 | 17.4983 | 12.3535 | 13.1762 | 17.6236 | 0.68147 | -0.76124
[32 empty] | Cycle 2 | 11.7883 | 12.8153 | 16.8877 | 11.793 | 12.5782 | 16.8243 | 0.66968 | -0.78213
[32 empty] | Cycle 3 | 11.3873 | 12.3799 | 16.3133 | 11.2655 | 12.0159 | 16.0723 | 0.68622 | -0.80305
[32 empty] | Cycle 4 | 10.9973 | 11.9561 | 15.7545 | 10.7683 | 11.486 | 15.3634 | 0.68743 | -0.80279
[32 empty] | Cycle 5 | 10.6229 | 11.5492 | 15.2191 | 10.2993 | 10.9859 | 14.6939 | 0.66797 | -0.74504
[32 empty] | Cycle 6 | 10.2666 | 11.1622 | 14.7084 | 9.856 | 10.5134 | 14.0616 | 0.67198 | -0.7753
[32 empty] | Cycle 7 | 9.9225 | 10.7882 | 14.2158 | 9.4357 | 10.0654 | 13.4625 | 0.66508 | -0.77919
[32 empty] | Cycle 8 |  |  |  | 9.0388 | 9.642 | 12.8963
23 | GIRMS\IRMS-operator | 2026-07-21 00:02 | 2026-07-21 01:14 | Success | FALSE | MD23-3677Q - G. ruber | 660-662 | 23 | 1 | 13 | TRUE | Unknown |  | 0.002 V, 0.002 V, 0.003 V | 93 µbar | 108 µbar | 293 µbar/min | 1,021 µbar | 72 °C |  | 14.406 V | 9.4987 kV | 96 µbar | Carbon Dioxide: -0.0013 kV | 13.456 V | 16.613 V | 12.374 V | 1.21E-007 mbar | 10 % | µ-Volume |  | Pre | 13.3299 | 14.4874 | 19.0949 | 13.7049 | 14.6154 | 19.5506 | 0.53617 | -0.76016 | 0.49945 | 0.03782 | 0.013371 | -0.78244 | 0.014108 | 0.0049881 | 0.56335 | 0.040502 | -0.7844 | 0.014129
[32 empty] | Cycle 1 | 12.8457 | 13.9607 | 18.4014 | 13.065 | 13.9338 | 18.638 | 0.4525 | -0.77507
[32 empty] | Cycle 2 | 12.3838 | 13.4599 | 17.7401 | 12.464 | 13.2934 | 17.7809 | 0.52727 | -0.78296
[32 empty] | Cycle 3 | 11.9401 | 12.9784 | 17.1048 | 11.8979 | 12.6895 | 16.9743 | 0.54825 | -0.7973
[32 empty] | Cycle 4 | 11.5156 | 12.5166 | 16.4966 | 11.3656 | 12.1226 | 16.2148 | 0.47754 | -0.80478
[32 empty] | Cycle 5 | 11.1043 | 12.07 | 15.9079 | 10.8628 | 11.5867 | 15.4977 | 0.49383 | -0.77528
[32 empty] | Cycle 6 | 10.7133 | 11.6455 | 15.3479 | 10.3876 | 11.0799 | 14.8196 | 0.51193 | -0.78791
[32 empty] | Cycle 7 | 10.3421 | 11.2415 | 14.8164 | 9.9381 | 10.6008 | 14.179 | 0.4481 | -0.77602
[32 empty] | Cycle 8 |  |  |  | 9.5143 | 10.1488 | 13.574
24 | GIRMS\IRMS-operator | 2026-07-21 00:48 | 2026-07-21 01:49 | Success | FALSE | MD23-3677Q - G. ruber | 656-658 | 24 | 2 | 13 | TRUE | Unknown |  | 0.002 V, 0.002 V, 0.003 V | 96 µbar | 106 µbar | 308 µbar/min | 1,019 µbar | 72 °C |  | 14.333 V | 9.4987 kV | 98 µbar | Carbon Dioxide: -0.0013 kV | 12.941 V | 16.523 V | 12.967 V | 1.18E-007 mbar | 10 % | µ-Volume | 13.347 V | Pre | 14.0902 | 15.3119 | 20.1838 | 13.2067 | 14.0846 | 18.8402 | 0.38593 | -0.80702 | 0.41681 | 0.0058998 | 0.0022299 | -0.79459 | 0.010585 | 0.0037425 | 0.47531 | 0.0061856 | -0.79637 | 0.010581
[32 empty] | Cycle 1 | 13.5868 | 14.766 | 19.4632 | 12.5952 | 13.4332 | 17.9686 | 0.41824 | -0.79911
[32 empty] | Cycle 2 | 13.1101 | 14.2483 | 18.7806 | 12.0195 | 12.8196 | 17.1472 | 0.41225 | -0.79239
[32 empty] | Cycle 3 | 12.6504 | 13.749 | 18.1221 | 11.4784 | 12.2427 | 16.3756 | 0.41617 | -0.79659
[32 empty] | Cycle 4 | 12.2111 | 13.2719 | 17.4932 | 10.9687 | 11.6995 | 15.6486 | 0.41702 | -0.7851
[32 empty] | Cycle 5 | 11.792 | 12.8166 | 16.8926 | 10.4905 | 11.1895 | 14.9663 | 0.42224 | -0.80387
[32 empty] | Cycle 6 | 11.3853 | 12.3747 | 16.3104 | 10.0377 | 10.7068 | 14.3206 | 0.40709 | -0.79828
[32 empty] | Cycle 7 | 10.998 | 11.9542 | 15.756 | 9.6088 | 10.2495 | 13.709 | 0.42465 | -0.77432
[32 empty] | Cycle 8 |  |  |  | 9.203 | 9.817 | 13.1299
25 | GIRMS\IRMS-operator | 2026-07-21 01:14 | 2026-07-21 02:21 | Success | FALSE | MD23-3677Q - G. ruber | 652-654 | 25 | 1 | 14 | TRUE | Unknown |  | 0.002 V, 0.002 V, 0.003 V | 96 µbar | 108 µbar | 278 µbar/min | 1,021 µbar | 72 °C |  | 14.225 V | 9.4985 kV | 98 µbar | Carbon Dioxide: -0.0015 kV | 12.499 V | 16.381 V | 12.524 V | 1.15E-007 mbar | 10 % | µ-Volume | 13.158 V | Pre | 13.9056 | 15.115 | 19.9195 | 12.76 | 13.6088 | 18.2024 | 0.60785 | -0.76763 | 0.61053 | 0.037103 | 0.013118 | -0.7848 | 0.016187 | 0.0057231 | 0.6823 | 0.039969 | -0.78702 | 0.016242
[32 empty] | Cycle 1 | 13.3962 | 14.561 | 19.1901 | 12.1739 | 12.984 | 17.3671 | 0.54388 | -0.78113
[32 empty] | Cycle 2 | 12.9105 | 14.0339 | 18.4947 | 11.6229 | 12.397 | 16.5812 | 0.60858 | -0.78168
[32 empty] | Cycle 3 | 12.4477 | 13.5317 | 17.8319 | 11.1047 | 11.8436 | 15.8424 | 0.65457 | -0.78609
[32 empty] | Cycle 4 | 12.003 | 13.0479 | 17.1953 | 10.6172 | 11.3247 | 15.147 | 0.56954 | -0.7709
[32 empty] | Cycle 5 | 11.5781 | 12.5867 | 16.5869 | 10.1569 | 10.8339 | 14.4906 | 0.63075 | -0.77386
[32 empty] | Cycle 6 | 11.1688 | 12.1419 | 16 | 9.7229 | 10.3706 | 13.8715 | 0.6359 | -0.81465
[32 empty] | Cycle 7 | 10.7762 | 11.7155 | 15.438 | 9.3107 | 9.9316 | 13.2837 | 0.63315 | -0.80242
[32 empty] | Cycle 8 |  |  |  | 8.9209 | 9.5157 | 12.7276
26 | GIRMS\IRMS-operator | 2026-07-21 01:49 | 2026-07-21 03:07 | Success | FALSE | SHP2L |  | 26 | 2 | 14 | TRUE | QC Standard | SHP2L | 0.001 V, 0.001 V, 0.002 V | 96 µbar | 106 µbar | 313 µbar/min | 982 µbar | 72 °C |  | 10.178 V | 9.4988 kV | 96 µbar | Carbon Dioxide: -0.0012 kV | 9.886 V | 11.499 V | 2.783 V | 9.82E-008 mbar | 19 % | µ-Volume |  | Pre | 9.7337 | 10.567 | 13.8733 | 10.0319 | 10.7011 | 14.3124 | -0.7983 | -5.8714 | -0.77696 | 0.03512 | 0.012417 | -5.8856 | 0.010014 | 0.0035406 | -0.61347 | 0.037747 | -5.8901 | 0.010061
[32 empty] | Cycle 1 | 9.4196 | 10.2263 | 13.4256 | 9.6013 | 10.2414 | 13.6979 | -0.74791 | -5.8838
[32 empty] | Cycle 2 | 9.1158 | 9.8966 | 12.9927 | 9.1939 | 9.8067 | 13.117 | -0.76558 | -5.8847
[32 empty] | Cycle 3 | 8.8256 | 9.5817 | 12.5793 | 8.8086 | 9.3966 | 12.5672 | -0.78424 | -5.881
[32 empty] | Cycle 4 | 8.5483 | 9.2807 | 12.184 | 8.444 | 9.0074 | 12.0473 | -0.78816 | -5.8961
[32 empty] | Cycle 5 | 8.2773 | 8.9868 | 11.7981 | 8.0976 | 8.6383 | 11.5533 | -0.81955 | -5.8744
[32 empty] | Cycle 6 | 8.017 | 8.7047 | 11.4269 | 7.7694 | 8.2889 | 11.0851 | -0.80248 | -5.8964
[32 empty] | Cycle 7 | 7.7698 | 8.438 | 11.0747 | 7.4551 | 7.9535 | 10.6367 | -0.70943 | -5.8967
[32 empty] | Cycle 8 |  |  |  | 7.1597 | 7.6402 | 10.2155
27 | GIRMS\IRMS-operator | 2026-07-21 02:21 | 2026-07-21 03:32 | Success | FALSE | MD23-3677Q - G. ruber | 644-646 | 27 | 1 | 15 | TRUE | Unknown |  | 0.002 V, 0.002 V, 0.003 V | 96 µbar | 113 µbar | 274 µbar/min | 1,026 µbar | 72 °C |  | 14.758 V | 9.4987 kV | 98 µbar | Carbon Dioxide: -0.0013 kV | 13.512 V | 17.017 V | 9.670 V | 1.23E-007 mbar | 10 % | µ-Volume |  | Pre | 13.4274 | 14.5918 | 19.2373 | 13.7487 | 14.6617 | 19.6137 | 0.44165 | -0.65307 | 0.43521 | 0.028804 | 0.010184 | -0.65908 | 0.008346 | 0.0029507 | 0.49005 | 0.030845 | -0.66077 | 0.0083597
[32 empty] | Cycle 1 | 12.9391 | 14.062 | 18.5379 | 13.1024 | 13.9738 | 18.6919 | 0.4405 | -0.6495
[32 empty] | Cycle 2 | 12.474 | 13.5566 | 17.8718 | 12.4977 | 13.3293 | 17.8293 | 0.42656 | -0.64963
[32 empty] | Cycle 3 | 12.0323 | 13.0776 | 17.239 | 11.93 | 12.7237 | 17.0197 | 0.47446 | -0.6625
[32 empty] | Cycle 4 | 11.6079 | 12.6158 | 16.631 | 11.3959 | 12.155 | 16.2582 | 0.39106 | -0.66853
[32 empty] | Cycle 5 | 11.1961 | 12.1688 | 16.0416 | 10.8924 | 11.6181 | 15.5397 | 0.4174 | -0.65494
[32 empty] | Cycle 6 | 10.8076 | 11.7479 | 15.4848 | 10.4172 | 11.1114 | 14.8624 | 0.47386 | -0.67029
[32 empty] | Cycle 7 | 10.4324 | 11.3404 | 14.9474 | 9.9681 | 10.6336 | 14.2213 | 0.41616 | -0.66422
[32 empty] | Cycle 8 |  |  |  | 9.5434 | 10.181 | 13.6157
28 | GIRMS\IRMS-operator | 2026-07-21 03:07 | 2026-07-21 04:08 | Success | FALSE | MD23-3677Q - G. ruber | 636-638 | 28 | 2 | 15 | TRUE | Unknown |  | 0.002 V, 0.002 V, 0.003 V | 98 µbar | 106 µbar | 308 µbar/min | 1,019 µbar | 72 °C |  | 13.807 V | 9.4986 kV | 98 µbar | Carbon Dioxide: -0.0014 kV | 12.981 V | 15.748 V | 13.007 V | 1.19E-007 mbar | 10 % | µ-Volume |  | Pre | 12.8635 | 13.9821 | 18.4296 | 13.2229 | 14.102 | 18.8632 | 0.66034 | -0.61283 | 0.62883 | 0.026477 | 0.0093609 | -0.63863 | 0.022485 | 0.0079498 | 0.69647 | 0.027904 | -0.64073 | 0.022478
[32 empty] | Cycle 1 | 12.4196 | 13.4999 | 17.7938 | 12.6092 | 13.4468 | 17.9877 | 0.67729 | -0.6306
[32 empty] | Cycle 2 | 11.9976 | 13.0411 | 17.1896 | 12.0346 | 12.8348 | 17.1688 | 0.60455 | -0.64009
[32 empty] | Cycle 3 | 11.5903 | 12.5991 | 16.6067 | 11.494 | 12.2592 | 16.398 | 0.62918 | -0.60776
[32 empty] | Cycle 4 | 11.2 | 12.175 | 16.0468 | 10.9855 | 11.7168 | 15.6724 | 0.6216 | -0.64944
[32 empty] | Cycle 5 | 10.8203 | 11.7625 | 15.5032 | 10.505 | 11.2048 | 14.987 | 0.6155 | -0.63389
[32 empty] | Cycle 6 | 10.4578 | 11.3687 | 14.9838 | 10.0505 | 10.7202 | 14.3389 | 0.60346 | -0.66083
[32 empty] | Cycle 7 | 10.1085 | 10.9892 | 14.4833 | 9.6202 | 10.2617 | 13.7254 | 0.61869 | -0.67358
[32 empty] | Cycle 8 |  |  |  | 9.2132 | 9.8272 | 13.1447
29 | GIRMS\IRMS-operator | 2026-07-21 03:32 | 2026-07-21 04:40 | Success | FALSE | MD23-3677Q - G. ruber | 632-634 | 29 | 1 | 16 | TRUE | Unknown |  | 0.002 V, 0.002 V, 0.003 V | 96 µbar | 113 µbar | 313 µbar/min | 1,012 µbar | 72 °C |  | 12.384 V | 9.4986 kV | 98 µbar | Carbon Dioxide: -0.0014 kV | 12.436 V | 14.168 V | 12.548 V | 1.16E-007 mbar | 10 % | µ-Volume |  | Pre | 12.1212 | 13.1755 | 17.3599 | 12.691 | 13.5353 | 18.105 | 0.5943 | -1.0239 | 0.58339 | 0.013456 | 0.005086 | -1.0177 | 0.0076748 | 0.0027134 | 0.66181 | 0.014331 | -1.0202 | 0.0077035
[32 empty] | Cycle 1 | 11.6945 | 12.7122 | 16.7492 | 12.1112 | 12.9172 | 17.2784 | 0.60227 | -1.0122
[32 empty] | Cycle 2 | 11.2863 | 12.2686 | 16.1648 | 11.5653 | 12.3356 | 16.4996 | 0.5869 | -1.0062
[32 empty] | Cycle 3 | 10.8936 | 11.8417 | 15.6025 | 11.0499 | 11.786 | 15.7647 | 0.58553 | -1.0185
[32 empty] | Cycle 4 | 10.5175 | 11.4335 | 15.0639 | 10.5635 | 11.267 | 15.0708 | 0.63768 | -1.0294
[32 empty] | Cycle 5 | 10.1584 | 11.0429 | 14.5498 | 10.1045 | 10.7777 | 14.4165 | 0.56407 | -1.024
[32 empty] | Cycle 6 | 9.8137 | 10.6686 | 14.0562 | 9.6714 | 10.3165 | 13.7982 | 0.56859 | -1.0152
[32 empty] | Cycle 7 | 9.482 | 10.3082 | 13.5813 | 9.2624 | 9.8803 | 13.215 | 0.58204 | -1.0126
[32 empty] | Cycle 8 |  |  |  | 8.8753 | 9.4674 | 12.6628
30 | GIRMS\IRMS-operator | 2026-07-21 04:08 | 2026-07-21 05:27 | Success | FALSE | MD23-3677Q - G. ruber | 628-630 | 30 | 2 | 16 | TRUE | Unknown |  | 0.001 V, 0.001 V, 0.002 V | 98 µbar | 108 µbar | 317 µbar/min | 1,019 µbar | 72 °C |  | 14.065 V | 9.4988 kV | 98 µbar | Carbon Dioxide: -0.0012 kV | 12.777 V | 16.094 V | 2.777 V | 1.18E-007 mbar | 12 % | µ-Volume |  | Pre | 12.6905 | 13.7915 | 18.185 | 12.9779 | 13.8413 | 18.5147 | 0.38381 | -0.49131 | 0.38347 | 0.022267 | 0.0078725 | -0.48937 | 0.018018 | 0.0063703 | 0.42842 | 0.023193 | -0.49076 | 0.017989
[32 empty] | Cycle 1 | 12.2489 | 13.3123 | 17.5529 | 12.3789 | 13.2031 | 17.6603 | 0.42035 | -0.46462
[32 empty] | Cycle 2 | 11.8287 | 12.8555 | 16.9505 | 11.8163 | 12.6028 | 16.8579 | 0.39296 | -0.48585
[32 empty] | Cycle 3 | 11.4258 | 12.4184 | 16.3735 | 11.2863 | 12.0382 | 16.1017 | 0.39284 | -0.47807
[32 empty] | Cycle 4 | 11.0428 | 12.0022 | 15.825 | 10.7878 | 11.5071 | 15.3909 | 0.3947 | -0.47587
[32 empty] | Cycle 5 | 10.6734 | 11.6006 | 15.2957 | 10.3177 | 11.0053 | 14.7205 | 0.37489 | -0.49284
[32 empty] | Cycle 6 | 10.3166 | 11.2132 | 14.7843 | 9.8741 | 10.5328 | 14.088 | 0.35209 | -0.52286
[32 empty] | Cycle 7 | 9.976 | 10.8431 | 14.2965 | 9.454 | 10.085 | 13.4888 | 0.35613 | -0.50352
[32 empty] | Cycle 8 |  |  |  | 9.0563 | 9.6607 | 12.9213
31 | GIRMS\IRMS-operator | 2026-07-21 04:40 | 2026-07-21 05:53 | Success | FALSE | SHP2L |  | 31 | 1 | 17 | TRUE | QC Standard | SHP2L | 0.002 V, 0.002 V, 0.003 V | 96 µbar | 113 µbar | 293 µbar/min | 992 µbar | 72 °C |  | 10.167 V | 9.4986 kV | 98 µbar | Carbon Dioxide: -0.0014 kV | 9.447 V | 11.522 V | 12.397 V | 9.58E-008 mbar | 19 % | µ-Volume |  | Pre | 9.2653 | 10.0599 | 13.2045 | 9.5917 | 10.2326 | 13.6848 | -0.79659 | -6.0147 | -0.79332 | 0.022457 | 0.0079398 | -5.9844 | 0.023147 | 0.0081837 | -0.62733 | 0.024657 | -5.989 | 0.023208
[32 empty] | Cycle 1 | 8.9608 | 9.7295 | 12.7712 | 9.1863 | 9.8003 | 13.1065 | -0.79253 | -5.9748
[32 empty] | Cycle 2 | 8.6676 | 9.4114 | 12.3529 | 8.8021 | 9.3905 | 12.5585 | -0.77383 | -6.0037
[32 empty] | Cycle 3 | 8.3849 | 9.1045 | 11.9503 | 8.4386 | 9.0029 | 12.0398 | -0.78011 | -5.9782
[32 empty] | Cycle 4 | 8.1123 | 8.8086 | 11.5618 | 8.0937 | 8.6352 | 11.5479 | -0.79467 | -5.9924
[32 empty] | Cycle 5 | 7.8479 | 8.5213 | 11.1856 | 7.7664 | 8.2861 | 11.081 | -0.83811 | -5.9486
[32 empty] | Cycle 6 | 7.5955 | 8.2479 | 10.8254 | 7.455 | 7.9539 | 10.6368 | -0.765 | -6.0034
[32 empty] | Cycle 7 | 7.3507 | 7.9818 | 10.4768 | 7.1588 | 7.6379 | 10.2141 | -0.80576 | -5.9594
[32 empty] | Cycle 8 |  |  |  | 6.8772 | 7.3377 | 9.8124
32 | GIRMS\IRMS-operator | 2026-07-21 05:27 | 2026-07-21 06:29 | Success | FALSE | MD23-3677Q - G. ruber | 620-622 | 32 | 2 | 17 | TRUE | Unknown |  | 0.002 V, 0.002 V, 0.003 V | 98 µbar | 106 µbar | 317 µbar/min | 1,014 µbar | 72 °C |  | 13.234 V | 9.4986 kV | 98 µbar | Carbon Dioxide: -0.0014 kV | 12.343 V | 15.111 V | 9.209 V | 1.14E-007 mbar | 11 % | µ-Volume |  | Pre | 12.2393 | 13.3086 | 17.5355 | 12.56 | 13.3958 | 17.9181 | 0.9373 | -0.65324 | 0.93708 | 0.022258 | 0.0078695 | -0.64794 | 0.018239 | 0.0064483 | 1.0267 | 0.023939 | -0.65076 | 0.018267
[32 empty] | Cycle 1 | 11.8297 | 12.8636 | 16.9491 | 11.9878 | 12.7858 | 17.1022 | 0.95418 | -0.64568
[32 empty] | Cycle 2 | 11.433 | 12.4323 | 16.3806 | 11.4501 | 12.2123 | 16.3353 | 0.92597 | -0.65882
[32 empty] | Cycle 3 | 11.0564 | 12.0229 | 15.8414 | 10.941 | 11.6701 | 15.6091 | 0.9026 | -0.64682
[32 empty] | Cycle 4 | 10.6923 | 11.6276 | 15.3204 | 10.4609 | 11.1581 | 14.9243 | 0.93634 | -0.62255
[32 empty] | Cycle 5 | 10.3406 | 11.245 | 14.816 | 10.0081 | 10.6755 | 14.2788 | 0.93358 | -0.67574
[32 empty] | Cycle 6 | 10.008 | 10.8837 | 14.3397 | 9.5806 | 10.219 | 13.6691 | 0.97904 | -0.65827
[32 empty] | Cycle 7 | 9.684 | 10.5313 | 13.876 | 9.1768 | 9.7885 | 13.0928 | 0.92761 | -0.62242
[32 empty] | Cycle 8 |  |  |  | 8.7941 | 9.3811 | 12.5469
33 | GIRMS\IRMS-operator | 2026-07-21 05:53 | 2026-07-21 07:01 | Success | FALSE | MD23-3677Q - G. ruber | 616-618 | 33 | 1 | 18 | TRUE | Unknown |  | 0.002 V, 0.002 V, 0.003 V | 96 µbar | 118 µbar | 200 µbar/min | 1,024 µbar | 72 °C |  | 13.365 V | 9.4985 kV | 98 µbar | Carbon Dioxide: -0.0015 kV | 12.478 V | 15.326 V | 11.943 V | 1.17E-007 mbar | 10 % | µ-Volume |  | Pre | 12.3579 | 13.435 | 17.7055 | 12.7107 | 13.5557 | 18.1329 | 0.79576 | -0.62931 | 0.71513 | 0.017803 | 0.0067291 | -0.65067 | 0.018136 | 0.006412 | 0.78938 | 0.01894 | -0.653 | 0.018119
[32 empty] | Cycle 1 | 11.9228 | 12.9614 | 17.0821 | 12.1281 | 12.9349 | 17.3021 | 0.68842 | -0.64444
[32 empty] | Cycle 2 | 11.5063 | 12.5095 | 16.4856 | 11.5819 | 12.3535 | 16.523 | 0.72305 | -0.63419
[32 empty] | Cycle 3 | 11.1072 | 12.076 | 15.9142 | 11.0682 | 11.8054 | 15.7902 | 0.7341 | -0.64398
[32 empty] | Cycle 4 | 10.7248 | 11.6605 | 15.3661 | 10.5823 | 11.2877 | 15.0977 | 0.73027 | -0.67677
[32 empty] | Cycle 5 | 10.3513 | 11.2546 | 14.8317 | 10.1242 | 10.7992 | 14.4444 | 0.72556 | -0.64182
[32 empty] | Cycle 6 | 9.9961 | 10.8685 | 14.3225 | 9.6908 | 10.3371 | 13.826 | 0.70923 | -0.65816
[32 empty] | Cycle 7 | 9.653 | 10.4955 | 13.8309 | 9.2801 | 9.8994 | 13.2401 | 0.6953 | -0.67666
[32 empty] | Cycle 8 |  |  |  | 8.8905 | 9.4836 | 12.6847
34 | GIRMS\IRMS-operator | 2026-07-21 06:29 | 2026-07-21 07:46 | Success | FALSE | MD23-3677Q - G. ruber | 612-614 | 34 | 2 | 18 | TRUE | Unknown |  | 0.001 V, 0.001 V, 0.002 V | 98 µbar | 108 µbar | 322 µbar/min | 1,031 µbar | 72 °C |  | 15.646 V | 9.4987 kV | 101 µbar | Carbon Dioxide: -0.0013 kV | 13.712 V | 17.981 V | 2.784 V | 1.24E-007 mbar | 10 % | µ-Volume | 14.345 V | Pre | 15.1516 | 16.4758 | 21.7089 | 13.9779 | 14.9072 | 19.9409 | 1.0312 | -0.594 | 1.0302 | 0.012199 | 0.0046108 | -0.60925 | 0.01673 | 0.0059148 | 1.1248 | 0.012901 | -0.61225 | 0.016752
[32 empty] | Cycle 1 | 14.6065 | 15.8838 | 20.9281 | 13.3174 | 14.2029 | 18.9984 | 1.0412 | -0.58814
[32 empty] | Cycle 2 | 14.0902 | 15.3229 | 20.1887 | 12.6977 | 13.5429 | 18.1147 | 1.0378 | -0.59103
[32 empty] | Cycle 3 | 13.5968 | 14.7865 | 19.4816 | 12.1169 | 12.9238 | 17.2866 | 1.0127 | -0.6187
[32 empty] | Cycle 4 | 13.1265 | 14.2754 | 18.8082 | 11.5712 | 12.342 | 16.5082 | 1.0216 | -0.60625
[32 empty] | Cycle 5 | 12.6778 | 13.7875 | 18.1651 | 11.057 | 11.7938 | 15.775 | 1.0209 | -0.62574
[32 empty] | Cycle 6 | 12.2437 | 13.3161 | 17.5433 | 10.5724 | 11.277 | 15.0837 | 1.0459 | -0.63132
[32 empty] | Cycle 7 | 11.8269 | 12.8645 | 16.9466 | 10.1145 | 10.789 | 14.4307 | 1.0879 | -0.61883
[32 empty] | Cycle 8 |  |  |  | 9.6811 | 10.328 | 13.8124
35 | GIRMS\IRMS-operator | 2026-07-21 07:01 | 2026-07-21 08:11 | Success | FALSE | MD23-3677Q - G. ruber | 604-606 | 35 | 1 | 19 | TRUE | Unknown |  | 0.002 V, 0.002 V, 0.003 V | 98 µbar | 113 µbar | 288 µbar/min | 1,046 µbar | 72 °C |  | 17.156 V | 9.4986 kV | 101 µbar | Carbon Dioxide: -0.0014 kV | 13.286 V | 19.731 V | 13.313 V | 1.22E-007 mbar | 10 % | µ-Volume | 15.692 V | Pre | 16.6455 | 18.0927 | 23.8523 | 13.5505 | 14.4509 | 19.3306 | 0.61861 | -0.45183 | 0.64887 | 0.022748 | 0.0080426 | -0.46024 | 0.0087408 | 0.0030903 | 0.71132 | 0.024427 | -0.4622 | 0.0087636
[32 empty] | Cycle 1 | 16.0172 | 17.413 | 22.9522 | 12.9182 | 13.7774 | 18.4288 | 0.6899 | -0.45953
[32 empty] | Cycle 2 | 15.4167 | 16.7602 | 22.0921 | 12.3243 | 13.1462 | 17.582 | 0.65934 | -0.46684
[32 empty] | Cycle 3 | 14.8485 | 16.1413 | 21.2782 | 11.7658 | 12.5492 | 16.7857 | 0.63759 | -0.46577
[32 empty] | Cycle 4 | 14.3011 | 15.5467 | 20.4941 | 11.2403 | 11.9888 | 16.036 | 0.64128 | -0.46302
[32 empty] | Cycle 5 | 13.7816 | 14.9826 | 19.7498 | 10.7455 | 11.4614 | 15.3305 | 0.6654 | -0.4711
[32 empty] | Cycle 6 | 13.2814 | 14.4388 | 19.0333 | 10.2792 | 10.9642 | 14.6654 | 0.62765 | -0.45984
[32 empty] | Cycle 7 | 12.7978 | 13.9134 | 18.3408 | 9.8371 | 10.4933 | 14.0347 | 0.65116 | -0.44401
[32 empty] | Cycle 8 |  |  |  | 9.4183 | 10.0459 | 13.4373
36 | GIRMS\IRMS-operator | 2026-07-21 07:46 | 2026-07-21 08:49 | Success | FALSE | SHP2L |  | 36 | 2 | 19 | TRUE | QC Standard | SHP2L | 0.002 V, 0.002 V, 0.003 V | 98 µbar | 125 µbar | 313 µbar/min | 824 µbar | 72 °C |  | 3.453 V | 9.4985 kV | 101 µbar | Carbon Dioxide: -0.0015 kV | 3.229 V | 3.738 V | 12.823 V | 5.31E-008 mbar | 68 % | µ-Volume |  | Pre | 3.2173 | 3.4933 | 4.5863 | 3.3141 | 3.5358 | 4.7291 | -0.80569 | -5.8845 | -0.80636 | 0.04599 | 0.01626 | -5.8557 | 0.026557 | 0.0093893 | -0.64605 | 0.048544 | -5.8601 | 0.026515
[32 empty] | Cycle 1 | 3.1357 | 3.4048 | 4.4699 | 3.2013 | 3.4153 | 4.5679 | -0.7999 | -5.8564
[32 empty] | Cycle 2 | 3.0564 | 3.319 | 4.357 | 3.0931 | 3.3002 | 4.4134 | -0.71901 | -5.8096
[32 empty] | Cycle 3 | 2.9792 | 3.235 | 4.247 | 2.9891 | 3.189 | 4.265 | -0.78184 | -5.8329
[32 empty] | Cycle 4 | 2.9043 | 3.1536 | 4.1401 | 2.8889 | 3.0822 | 4.1221 | -0.82908 | -5.8912
[32 empty] | Cycle 5 | 2.8308 | 3.0737 | 4.0355 | 2.7929 | 2.9799 | 3.9853 | -0.83711 | -5.8672
[32 empty] | Cycle 6 | 2.7602 | 2.9972 | 3.9349 | 2.7006 | 2.8812 | 3.8534 | -0.80093 | -5.847
[32 empty] | Cycle 7 | 2.6923 | 2.9233 | 3.8379 | 2.6121 | 2.7869 | 3.7273 | -0.87736 | -5.8567
[32 empty] | Cycle 8 |  |  |  | 2.5267 | 2.6961 | 3.6052
37 | GIRMS\IRMS-operator | 2026-07-21 08:11 | 2026-07-21 09:20 | Success | FALSE | MD23-3677Q - G. ruber | 600-602 | 37 | 1 | 20 | TRUE | Unknown |  | 0.002 V, 0.002 V, 0.002 V | 101 µbar | 118 µbar | 288 µbar/min | 1,051 µbar | 72 °C |  | 15.928 V | 9.4987 kV | 101 µbar | Carbon Dioxide: -0.0013 kV | 12.633 V | 18.413 V | 3.205 V | 1.16E-007 mbar | 10 % | µ-Volume | 14.573 V | Pre | 15.4348 | 16.7755 | 22.1179 | 12.8843 | 13.7416 | 18.3814 | 0.48545 | -0.48299 | 0.48606 | 0.029925 | 0.01058 | -0.47831 | 0.012005 | 0.0042446 | 0.53778 | 0.031941 | -0.47992 | 0.012006
[32 empty] | Cycle 1 | 14.8591 | 16.1506 | 21.293 | 12.2905 | 13.1084 | 17.5341 | 0.49386 | -0.47195
[32 empty] | Cycle 2 | 14.3116 | 15.5556 | 20.5085 | 11.7334 | 12.5152 | 16.7391 | 0.47337 | -0.48328
[32 empty] | Cycle 3 | 13.789 | 14.9878 | 19.7601 | 11.2095 | 11.9562 | 15.9925 | 0.48935 | -0.4823
[32 empty] | Cycle 4 | 13.292 | 14.4492 | 19.0482 | 10.7154 | 11.4293 | 15.2875 | 0.53868 | -0.48484
[32 empty] | Cycle 5 | 12.8152 | 13.9301 | 18.3649 | 10.2488 | 10.9328 | 14.6224 | 0.45543 | -0.49507
[32 empty] | Cycle 6 | 12.356 | 13.4315 | 17.7077 | 9.8084 | 10.4625 | 13.9939 | 0.50883 | -0.45545
[32 empty] | Cycle 7 | 11.9126 | 12.9493 | 17.0722 | 9.391 | 10.0176 | 13.3988 | 0.44352 | -0.47057
[32 empty] | Cycle 8 |  |  |  | 8.9956 | 9.5963 | 12.8346
38 | GIRMS\IRMS-operator | 2026-07-21 08:49 | 2026-07-21 10:06 | Success | FALSE | MD23-3677Q - G. ruber | 596-598 | 38 | 2 | 20 | TRUE | Unknown |  | 0.001 V, 0.001 V, 0.002 V | 103 µbar | 128 µbar | 298 µbar/min | 997 µbar | 72 °C |  | 10.529 V | 9.4987 kV | 106 µbar | Carbon Dioxide: -0.0013 kV | 10.103 V | 11.848 V | 2.786 V | 9.91E-008 mbar | 18 % | µ-Volume |  | Pre | 9.9682 | 10.8419 | 14.2839 | 10.2484 | 10.9316 | 14.6214 | 1.0569 | -0.54807 | 1.0538 | 0.028777 | 0.010174 | -0.55131 | 0.0072363 | 0.0025584 | 1.148 | 0.031017 | -0.55428 | 0.0072987
[32 empty] | Cycle 1 | 9.6625 | 10.5098 | 13.8456 | 9.806 | 10.4605 | 13.9901 | 1.0615 | -0.5599
[32 empty] | Cycle 2 | 9.3687 | 10.1899 | 13.425 | 9.388 | 10.0146 | 13.3939 | 1.0369 | -0.54578
[32 empty] | Cycle 3 | 9.086 | 9.8828 | 13.02 | 8.9932 | 9.5933 | 12.8308 | 1.0763 | -0.55092
[32 empty] | Cycle 4 | 8.8149 | 9.5878 | 12.6316 | 8.6191 | 9.1943 | 12.2972 | 1.0308 | -0.54488
[32 empty] | Cycle 5 | 8.5501 | 9.2998 | 12.2524 | 8.2649 | 8.8171 | 11.7919 | 1.0049 | -0.54332
[32 empty] | Cycle 6 | 8.293 | 9.0205 | 11.884 | 7.9287 | 8.4581 | 11.3124 | 1.066 | -0.5547
[32 empty] | Cycle 7 | 8.0439 | 8.7496 | 11.527 | 7.6097 | 8.1179 | 10.8575 | 1.097 | -0.56292
[32 empty] | Cycle 8 |  |  |  | 7.3064 | 7.794 | 10.4247
39 | GIRMS\IRMS-operator | 2026-07-21 09:20 | 2026-07-21 10:32 | Success | FALSE | MD23-3677Q - G. ruber | 592-594 | 39 | 1 | 21 | TRUE | Unknown |  | 0.002 V, 0.002 V, 0.003 V | 103 µbar | 130 µbar | 293 µbar/min | 1,029 µbar | 72 °C |  | 13.045 V | 9.4986 kV | 101 µbar | Carbon Dioxide: -0.0014 kV | 12.316 V | 14.937 V | 9.876 V | 1.13E-007 mbar | 12 % | µ-Volume |  | Pre | 12.1796 | 13.2417 | 17.4475 | 12.5234 | 13.3562 | 17.8655 | 0.82655 | -0.76707 | 0.81436 | 0.040947 | 0.014477 | -0.79438 | 0.022265 | 0.0078719 | 0.90076 | 0.043894 | -0.79707 | 0.022297
[32 empty] | Cycle 1 | 11.7589 | 12.7849 | 16.8449 | 11.9521 | 12.7475 | 17.0509 | 0.83302 | -0.78299
[32 empty] | Cycle 2 | 11.3562 | 12.348 | 16.268 | 11.4153 | 12.1753 | 16.2854 | 0.86946 | -0.81985
[32 empty] | Cycle 3 | 10.97 | 11.9274 | 15.7147 | 10.9105 | 11.6373 | 15.5659 | 0.76706 | -0.83169
[32 empty] | Cycle 4 | 10.5991 | 11.5254 | 15.1838 | 10.4335 | 11.1292 | 14.885 | 0.86925 | -0.80244
[32 empty] | Cycle 5 | 10.2409 | 11.1352 | 14.6711 | 9.9831 | 10.6485 | 14.2429 | 0.7861 | -0.77707
[32 empty] | Cycle 6 | 9.8966 | 10.7609 | 14.1778 | 9.5568 | 10.1944 | 13.6343 | 0.77818 | -0.78068
[32 empty] | Cycle 7 | 9.5676 | 10.4033 | 13.7067 | 9.1536 | 9.7641 | 13.0596 | 0.78527 | -0.79323
[32 empty] | Cycle 8 |  |  |  | 8.7714 | 9.3567 | 12.5145
40 | GIRMS\IRMS-operator | 2026-07-21 10:06 | 2026-07-21 11:09 | Success | FALSE | MD23-3677Q - G. ruber | 588-590 | 40 | 2 | 21 | TRUE | Unknown |  | 0.002 V, 0.002 V, 0.003 V | 101 µbar | 113 µbar | 317 µbar/min | 1,007 µbar | 72 °C |  | 10.740 V | 9.4984 kV | 106 µbar | Carbon Dioxide: -0.0016 kV | 10.120 V | 12.186 V | 11.897 V | 9.91E-008 mbar | 16 % | µ-Volume |  | Pre | 9.8941 | 10.7571 | 14.1674 | 10.2833 | 10.9682 | 14.6702 | 0.76918 | -1.2177 | 0.71859 | 0.059445 | 0.021017 | -1.2344 | 0.021012 | 0.0074287 | 0.81456 | 0.063251 | -1.2374 | 0.020972
[32 empty] | Cycle 1 | 9.5878 | 10.4235 | 13.7288 | 9.8398 | 10.4952 | 14.0378 | 0.70263 | -1.2387
[32 empty] | Cycle 2 | 9.2905 | 10.1019 | 13.3035 | 9.4217 | 10.0494 | 13.4415 | 0.8362 | -1.2182
[32 empty] | Cycle 3 | 9.0051 | 9.7908 | 12.895 | 9.0267 | 9.6284 | 12.8781 | 0.71346 | -1.2162
[32 empty] | Cycle 4 | 8.7304 | 9.4921 | 12.5017 | 8.6514 | 9.2285 | 12.3426 | 0.69312 | -1.218
[32 empty] | Cycle 5 | 8.4671 | 9.2062 | 12.1243 | 8.2964 | 8.8499 | 11.8366 | 0.7187 | -1.2691
[32 empty] | Cycle 6 | 8.2151 | 8.9323 | 11.7641 | 7.959 | 8.4902 | 11.3554 | 0.65753 | -1.2363
[32 empty] | Cycle 7 | 7.9712 | 8.6671 | 11.4145 | 7.6386 | 8.1492 | 10.8984 | 0.65788 | -1.2613
[32 empty] | Cycle 8 |  |  |  | 7.3334 | 7.8228 | 10.4629
41 | GIRMS\IRMS-operator | 2026-07-21 10:32 | 2026-07-21 11:41 | Success | FALSE | SHP2L |  | 41 | 1 | 22 | TRUE | QC Standard | SHP2L | 0.002 V, 0.002 V, 0.003 V | 103 µbar | 120 µbar | 293 µbar/min | 1,034 µbar | 72 °C |  | 12.120 V | 9.4986 kV | 103 µbar | Carbon Dioxide: -0.0014 kV | 11.597 V | 13.815 V | 9.873 V | 1.10E-007 mbar | 12 % | µ-Volume |  | Pre | 11.4411 | 12.4186 | 16.3046 | 11.8 | 12.5854 | 16.8333 | -0.84322 | -5.9382 | -0.83879 | 0.0318 | 0.011243 | -5.966 | 0.01639 | 0.0057948 | -0.67665 | 0.03394 | -5.9706 | 0.016397
[32 empty] | Cycle 1 | 11.0516 | 11.9964 | 15.7495 | 11.2701 | 12.0204 | 16.0779 | -0.80333 | -5.9565
[32 empty] | Cycle 2 | 10.6784 | 11.592 | 15.2179 | 10.772 | 11.4892 | 15.3675 | -0.78383 | -5.9657
[32 empty] | Cycle 3 | 10.3195 | 11.2018 | 14.7063 | 10.3023 | 10.989 | 14.6977 | -0.8622 | -5.9913
[32 empty] | Cycle 4 | 9.9765 | 10.8298 | 14.218 | 9.8577 | 10.5146 | 14.0636 | -0.86055 | -5.9684
[32 empty] | Cycle 5 | 9.6453 | 10.4703 | 13.7462 | 9.4376 | 10.0673 | 13.4645 | -0.87754 | -5.9551
[32 empty] | Cycle 6 | 9.3263 | 10.1241 | 13.2912 | 9.0406 | 9.6435 | 12.8978 | -0.82851 | -5.9728
[32 empty] | Cycle 7 | 9.0185 | 9.7902 | 12.8528 | 8.6655 | 9.243 | 12.3629 | -0.8511 | -5.9804
[32 empty] | Cycle 8 |  |  |  | 8.3084 | 8.863 | 11.8537
42 | GIRMS\IRMS-operator | 2026-07-21 11:09 | 2026-07-21 12:27 | Success | FALSE | MD23-3677Q - G. ruber | 584-586 | 42 | 2 | 22 | TRUE | Unknown |  | 0.001 V, 0.001 V, 0.001 V | 106 µbar | 1,075 µbar | 527 µbar/min | 982 µbar | 72 °C |  | 8.593 V | 9.4988 kV | 115 µbar | Carbon Dioxide: -0.0012 kV | 8.362 V | 9.625 V | 2.791 V | 8.72E-008 mbar | 23 % | µ-Volume |  | Pre | 8.2513 | 8.9755 | 11.8188 | 8.4779 | 9.0438 | 12.0961 | 1.1313 | -1.0098 | 1.1255 | 0.028005 | 0.0099012 | -1.008 | 0.0077366 | 0.0029242 | 1.2414 | 0.02983 | -1.0116 | 0.0077471
[32 empty] | Cycle 1 | 8.0124 | 8.7156 | 11.477 | 8.1287 | 8.6713 | 11.5976 | 1.1421 | -0.95972
[32 empty] | Cycle 2 | 7.7819 | 8.465 | 11.1465 | 7.7983 | 8.3186 | 11.1262 | 1.136 | -1.0071
[32 empty] | Cycle 3 | 7.5598 | 8.2235 | 10.8285 | 7.4853 | 7.9852 | 10.6799 | 1.101 | -0.99716
[32 empty] | Cycle 4 | 7.3416 | 7.9862 | 10.5158 | 7.1879 | 7.668 | 10.2553 | 1.1151 | -1.0193
[32 empty] | Cycle 5 | 7.1296 | 7.7556 | 10.2125 | 6.9048 | 7.3659 | 9.852 | 1.1375 | -1.0154
[32 empty] | Cycle 6 | 6.9267 | 7.5345 | 9.9219 | 6.6356 | 7.0785 | 9.4677 | 1.0749 | -1.0061
[32 empty] | Cycle 7 | 6.7308 | 7.3222 | 9.6412 | 6.3792 | 6.8053 | 9.1019 | 1.1663 | -1.0009
[32 empty] | Cycle 8 |  |  |  | 6.1351 | 6.545 | 8.7536
43 | GIRMS\IRMS-operator | 2026-07-21 11:41 | 2026-07-21 12:53 | Success | FALSE | MD23-3677Q - G. ruber | 576-578 | 43 | 1 | 23 | TRUE | Unknown |  | 0.002 V, 0.002 V, 0.003 V | 106 µbar | 113 µbar | 313 µbar/min | 1,041 µbar | 72 °C |  | 14.228 V | 9.4986 kV | 103 µbar | Carbon Dioxide: -0.0014 kV | 13.194 V | 16.330 V | 8.208 V | 1.21E-007 mbar | 10 % | µ-Volume |  | Pre | 12.9084 | 14.035 | 18.479 | 13.4391 | 14.3321 | 19.1709 | 0.93605 | -1.4042 | 0.92941 | 0.014531 | 0.0054922 | -1.4113 | 0.020591 | 0.00728 | 1.0468 | 0.015232 | -1.4148 | 0.020627
[32 empty] | Cycle 1 | 12.4615 | 13.5496 | 17.8398 | 12.8148 | 13.6668 | 18.281 | 0.95494 | -1.3923
[32 empty] | Cycle 2 | 12.0297 | 13.0802 | 17.2214 | 12.2279 | 13.0411 | 17.444 | 0.92007 | -1.401
[32 empty] | Cycle 3 | 11.613 | 12.627 | 16.6253 | 11.6766 | 12.4541 | 16.6572 | 0.86691 | -1.3849
[32 empty] | Cycle 4 | 11.2186 | 12.1989 | 16.0608 | 11.1561 | 11.8988 | 15.915 | 0.92286 | -1.403
[32 empty] | Cycle 5 | 10.8317 | 11.7786 | 15.5068 | 10.6661 | 11.3765 | 15.2165 | 0.93771 | -1.4359
[32 empty] | Cycle 6 | 10.4634 | 11.3783 | 14.9798 | 10.2031 | 10.8829 | 14.5563 | 0.92304 | -1.4319
[32 empty] | Cycle 7 | 10.1077 | 10.9916 | 14.4708 | 9.7661 | 10.4171 | 13.933 | 0.9112 | -1.4369
[32 empty] | Cycle 8 |  |  |  | 9.3519 | 9.9754 | 13.3422
44 | GIRMS\IRMS-operator | 2026-07-21 12:27 | 2026-07-21 13:31 | Success | FALSE | MD23-3677Q - G. ruber | 572-574 | 44 | 2 | 23 | TRUE | Unknown |  | 0.002 V, 0.002 V, 0.003 V | 103 µbar | 123 µbar | 313 µbar/min | 1,038 µbar | 72 °C |  | 14.196 V | 9.4984 kV | 108 µbar | Carbon Dioxide: -0.0016 kV | 12.949 V | 16.368 V | 12.728 V | 1.19E-007 mbar | 10 % | µ-Volume | 13.330 V | Pre | 14.073 | 15.3015 | 20.148 | 13.2088 | 14.0865 | 18.8419 | 0.93922 | -1.2864 | 0.94055 | 0.02436 | 0.0086124 | -1.2961 | 0.01091 | 0.0038574 | 1.0543 | 0.02607 | -1.2996 | 0.010922
[32 empty] | Cycle 1 | 13.594 | 14.7811 | 19.4625 | 12.5968 | 13.4348 | 17.9694 | 0.94284 | -1.2789
[32 empty] | Cycle 2 | 13.1362 | 14.2835 | 18.8069 | 12.0241 | 12.8237 | 17.1522 | 0.95543 | -1.2915
[32 empty] | Cycle 3 | 12.694 | 13.803 | 18.1742 | 11.484 | 12.2481 | 16.3822 | 0.9154 | -1.2901
[32 empty] | Cycle 4 | 12.2725 | 13.3451 | 17.5709 | 10.9749 | 11.7062 | 15.6561 | 0.90493 | -1.3056
[32 empty] | Cycle 5 | 11.8651 | 12.9027 | 16.9881 | 10.495 | 11.1939 | 14.972 | 0.98215 | -1.3012
[32 empty] | Cycle 6 | 11.4776 | 12.4807 | 16.4333 | 10.041 | 10.7095 | 14.3247 | 0.93023 | -1.306
[32 empty] | Cycle 7 | 11.1007 | 12.0717 | 15.8938 | 9.6118 | 10.252 | 13.7123 | 0.95421 | -1.3093
[32 empty] | Cycle 8 |  |  |  | 9.2062 | 9.82 | 13.1338
45 | GIRMS\IRMS-operator | 2026-07-21 12:53 | 2026-07-21 14:01 | Success | FALSE | MD23-3677Q - G. ruber | 564-566 | 45 | 1 | 24 | TRUE | Unknown |  | 0.002 V, 0.002 V, 0.003 V | 103 µbar | 115 µbar | 269 µbar/min | 1,024 µbar | 72 °C |  | 12.041 V | 9.4986 kV | 101 µbar | Carbon Dioxide: -0.0014 kV | 12.061 V | 13.703 V | 12.539 V | 1.13E-007 mbar | 11 % | µ-Volume |  | Pre | 11.7807 | 12.8121 | 16.8702 | 12.2994 | 13.1176 | 17.5459 | 1.113 | -1.1041 | 1.1002 | 0.014026 | 0.0049589 | -1.1108 | 0.011255 | 0.0039793 | 1.2183 | 0.015061 | -1.1145 | 0.011271
[32 empty] | Cycle 1 | 11.3779 | 12.3741 | 16.2932 | 11.742 | 12.5237 | 16.7508 | 1.1023 | -1.1165
[32 empty] | Cycle 2 | 10.9939 | 11.9568 | 15.7436 | 11.2184 | 11.9653 | 16.0038 | 1.1046 | -1.1003
[32 empty] | Cycle 3 | 10.624 | 11.5544 | 15.2143 | 10.7239 | 11.4382 | 15.2986 | 1.0794 | -1.0909
[32 empty] | Cycle 4 | 10.2679 | 11.1673 | 14.7043 | 10.2574 | 10.9407 | 14.6331 | 1.0979 | -1.1178
[32 empty] | Cycle 5 | 9.9263 | 10.7957 | 14.2152 | 9.8162 | 10.47 | 14.0044 | 1.0867 | -1.1243
[32 empty] | Cycle 6 | 9.596 | 10.4374 | 13.7423 | 9.3991 | 10.0253 | 13.4092 | 1.1234 | -1.114
[32 empty] | Cycle 7 | 9.2779 | 10.0914 | 13.2869 | 9.0043 | 9.6049 | 12.846 | 1.0944 | -1.1186
[32 empty] | Cycle 8 |  |  |  | 8.6304 | 9.2061 | 12.3129
46 | GIRMS\IRMS-operator | 2026-07-21 13:31 | 2026-07-21 14:49 | Running | FALSE | SHP2L |  | 46 | 2 | 24 | TRUE | QC Standard | SHP2L | 0.001 V, 0.001 V, 0.002 V | 103 µbar | 113 µbar | 322 µbar/min | 1,021 µbar | 72 °C |  | 13.381 V | 9.4988 kV | 103 µbar | Carbon Dioxide: -0.0012 kV | 12.218 V | 15.175 V | 2.790 V | 1.12E-007 mbar | 13 % | µ-Volume |  | Pre | 12.154 | 13.1928 | 17.321 | 12.4018 | 13.2266 | 17.6919 | -0.78833 | -5.9114 | -0.82669 | 0.031217 | 0.011037 | -5.904 | 0.014614 | 0.0051669 | -0.66601 | 0.033165 | -5.9084 | 0.014598
[32 empty] | Cycle 1 | 11.7604 | 12.7653 | 16.7603 | 11.8385 | 12.6265 | 16.8885 | -0.812 | -5.8944
[32 empty] | Cycle 2 | 11.3823 | 12.3553 | 16.2218 | 11.3087 | 12.0609 | 16.1326 | -0.78574 | -5.8768
[32 empty] | Cycle 3 | 11.0164 | 11.9583 | 15.7003 | 10.8089 | 11.5287 | 15.4197 | -0.82551 | -5.8998
[32 empty] | Cycle 4 | 10.6657 | 11.578 | 15.2006 | 10.3363 | 11.025 | 14.7462 | -0.82076 | -5.9197
[32 empty] | Cycle 5 | 10.3278 | 11.2111 | 14.719 | 9.8915 | 10.5507 | 14.1117 | -0.85752 | -5.9217
[32 empty] | Cycle 6 | 10.0026 | 10.8581 | 14.2559 | 9.4705 | 10.1021 | 13.5111 | -0.86272 | -5.9001
[32 empty] | Cycle 7 | 9.6908 | 10.5198 | 13.8117 | 9.0721 | 9.677 | 12.9428 | -0.86093 | -5.908
[32 empty] | Cycle 8 |  |  |  | 8.6943 | 9.2742 | 12.4041